## 원가계산서
견 적 서
| 공사명 :부천대학교 취업지원 기반 상담실 구축 |  |  |  | #NAME? | 0
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.8%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 0.87%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노) * 2.93%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6.0%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) *15%
단 수 정 리
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 합 계 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
구 분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
※ | 부천대학교 취업지원 기반 상담실 구축 | [10 empty] | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
| 직접공사비의 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. | 가설공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
2. | 철거공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
3. | 바닥공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 천정공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 벽체공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | 창호 및 하드웨어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | 공조덕트공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | 냉.난방기설치공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | 기타공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
[14 empty] | 010105 |  |  | 6 | 3 |  | 0

## 공종별내역서
[부천대학교 취업지원 기반 상담실 구축]
구 분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 가설공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5699E2D3C26294958BB33C6043A0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015699E2D3C26294958BB33C6043A0 | 4
| 먹메김 | 사무실 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 내수부평비계 | 말비계 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 현장보양 | 비닐 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소운반 |  | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 현장정리정돈 |  | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 준공청소 |  | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 폐자재반출 | 1TON | 차 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 철거공사
| 천정철거 | 석고및 골조 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 벽체철거 | 석고및 골조 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 천정형 FCU철거 |  | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 기존등기구철거 | 기존매입등 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 바닥철거 | PVC타일 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 페자재반출인 |  | 인 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 폐기물처리 | 2.5TON | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 바닥공사
| 데코타일취부 | 600*600 | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 재료분리대 |  | M | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 천정공사
| 경량철골천정틀 | M-BAR | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 석고보드취부 | 9.5T*2P | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 몰딩 | 10*10메지몰딩 | M | 148.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VP |  | M2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 등구멍타공 | 매입등 | EA | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 점검구 450*450 | ST`L | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 벽체공사
| 양면벽체 | STUD 65MM | M2 | 62.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 흡음재충진 | 유리섬유25K50T | M2 | 62.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 석고보드취부 | 9.5T*2P | M2 | 124.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 단면벽체 | STUD 65MM | M2 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 흡음재충진 | 유리섬유25K50T | M2 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 석고보드취부 | 9.5T*2P | M2 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 유리후레임(가로후레임) | ST`L 60*30 | M | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 유리후레임(세로후레임) | ST`L 60*30 | M | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 유리후레임 | ST`L 45*100 | M | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 후레임도장 | 칼라락카 | M | 108.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MDF취부 | 9T*1P | M2 | 45.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 인테리어필름마감 | 방염 | M2 | 45.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VP |  | M2 | 183.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 화이트보드(BPG) | 1200*1200/THK:5 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 화이트보드몰딩 | SST`L 10*10 | M | 38.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 분필받이 | SST`L | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 강화유리 | THK:10 | M2 | 58.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 유리끼우고닦기 |  | M2 | 58.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 반투명실사 |  | M2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 롤스크린설치 | 방염 | M2 | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 걸레받이설치 | MDF H:100/필름마감 | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | 창호 및 하드웨어공사
| 강화도어 | 900*2100 | 조 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 힌지 | K-8300 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 상부가네모 |  | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 도어손잡이 | 기성 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | 공조덕트공사
| 급배기휀(시로코휀) | 2,100CMH×25mmAq×380W | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 시로코팬 방진가대 | 스프링 및 방진가대 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조덕트(스파이럴) | D200×0.5t, 갈바륨 | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조덕트(스파이럴) | D250×0.5t, 갈바륨 | M | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL ELBOW, D250 | EA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL YT-BRANCH, D200 | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL YT-BRANCH, D250 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL REDUCER, D250 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL CAP, D200 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL HANGER, D150 | EA | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL HANGER, D200 | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조 덕트 | SPIRAL HANGER, D250 | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 디퓨저/신설 | 원형PAN, Φ150 | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 디퓨저/신설 | 원형PAN, Φ200 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 디퓨저/신설 | 사각, 300*300*Φ150, AL | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조덕트(플렉시블)/신설 | (F/G), D150 | M | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공조덕트(플렉시블)/신설 | (F/G), D200 | M | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUS밴드 | 150A | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUS밴드 | 200A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 루바 | 250A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 동망 | 14MASH | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡당 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 코아작업 | 300A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 디퓨저/철거 | 원형PAN, Φ200 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 전열교환기/철거 | 천정형 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노무비 | 닥트공 | 인 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | 냉.난방기설치공사
| 냉난방실외기 8HP | AM080FXVGHH1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 냉난방 실내기 냉방능력 10.0kw,DUCT | AM100FNMDBH1 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Y-분기관 | AXJ-YA2512M | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 유선리모컨 - EHP | AWR-WE10N | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 드레인펌프 중정압덕트 8.3kw~11.0kw | MDP-M075SGK1D | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 실외기 방진가대 | 상부토출용 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 냉매배관공사 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 드레인배관공사 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 통신선공사 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 실내기설치공사 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 실외기설치공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 냉매충전 및 시운전 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 덕트설치공사 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 자재비 | 공구손료 및 잡자재비 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 장비비 | 장비사용 | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | 기타공사
| 디지털키 |  | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 직부등 | LED 20W | EA | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0