{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["규격서","규격문의처"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"규격서","index":0,"n_rows":60,"n_cols":10,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"규   격   서"]
[null,"입찰명 : 2019학년도 4차 실험실습 구매(실험실습기기 및 기타류)"]
[null,"번호","물품명","규격","수량","단위","캠퍼스","신청부서(학과)","설치장소","비고"]
[null,"1","유속계","MiniAir Junior 외 프로브2개 포함\n1. Digital Vane Anemometer\nModel : MiniAir Junior\n* Mesuring media : Non-corrosive gases\n* Mesuring rate : 2 values / sec.\n* 2 average value measuring time selectable:\n  - Fast : 6s, Slow : 22s\n* Power supply : Battery (1 x 9V)\n* Battery life : approx. 12 hours\n* Operating temp. : 0 to 50℃\n* Air humidity : 0 to 90% rh, non-condensing\n2.프로브 Digital Vane Anemometer\nModel : MiniAir Micro\n* Flow range : 0.7 to 40 m/s\n* Accuracy of the Flow: 2.0% fs, 5.0% rdg\n* Operating temp. : -30 to + 140flC\n* Head dim. : ⌽ 11 x 15 mm\n* Probe length : 165mm\n3. Digital Vane Anemometer\nModel : MiniAir Mini\n* Flow range : 0.5 to 40 m/s\n* Accuracy of the Flow: : 1.0% fs, 3.0% rdg\n* Operating temp. : -30 to + 140flC\n* Head dim. : ⌽ 22 x 28 mm\n* Probe length : 175mm","1","EA","본교","토목과","수리실험실"," "]
[null,"2","원형벽시계","오리엔트 OT767RC RC전파수신 \n자동시간 맞춤 오피스 벽시계","9","EA","본교","지능로봇과","지능로봇과 강의실"," "]
[null,"3","전동드릴","[BOSCH] 충전전동드릴, GSB 18V-21 \n[배터리1개 + 비트100pcs 포함]","2","EA","본교","지능로봇과","기자재실"," "]
[null,"4","전동드릴","YT5873 팔콘 충전드릴(12V/1.3Ah)FCD-1001","1","EA","본교","지능로봇과","기자재실"," "]
[null,"5","전동드릴","[보쉬]공구친구 보쉬 GDR18V-160 충전임팩트드릴 5.0AH 배터리2개 리튬","1","EA","본교","지능로봇과","기자재실"," "]
[null,"6","파워서플라이","Programmable DC Power Supply DP832 \n[CODE : 1381691]","1","EA","본교","지능로봇과","기자재실"," "]
[null,"7","PLC","XBC-DR20SU","1","EA","본교","지능로봇과","기자재실"," "]
[null,"8","악력측정기","[(주)인바디] 악력측정기(BS-HG) / 표시:7인치 TFT color LCD/ 크기:440(W)x440(L)x980(H)mm(터미널), 154(W)x235(L)x62(H)mm(악력계) / 중량:약 8.5kg(터미널), 약0.63kg(악력계) / 소비전력:약40W /구성:악력계1개, 악력계거치대 1대, 측정용터미널 1대","1","EA","본교","재활스포츠과","스포츠과학센터"," "]
[null,"9","복합운동기구","[액티브라이프] 익센트릭 KBOX4 Active Advanced System","1","SET","본교","재활스포츠과","스포츠과학센터"," "]
[null,"10","생체신호측정장치","[(주)인바디] 스텝테스터(BS-CM) / 표시:440(W)x440(L)x980(H)mm(터미널), 60(W)x110(L)x110(H)mm(센서1개당), 21(W)x95(L)x13(H)mm(허브) / 중량:약8.5kg(터미널), 약140g(센서 1개당), 약 40g(허브) / 소비전력 : 약40W / 구성:무선심박계6개, 무선심박계 허브1개, 측정용 터미널1대","1","EA","본교","재활스포츠과","스포츠과학센터"," "]
[null,"11","마사지베드","접의식 마사지배드(아이보리) / 1850*700*520~820(높이조절) / 매트리스 커버:PVC, 폴리우레탄 / 다리_목재 부속품: 얼굴배게 머리받침 무홀매트 팔걸이 이동캐리백","5","EA","본교","재활스포츠과","운동재활실습실A"," "]
[null,"12","히팅블럭","LABTRON / MLT.DB01010 - Dry Bath, Digital, up to 150℃,without Heating Block / MLT.DB00020 - 230V, Conical bottom centrifuge tubesBlock for 15ml Tubes, Ø16 x 15hole (h47mm)","11","EA","본교","식품영양과","예지관 C0101 \n종합실험실"," "]
[null,"13","HOTPLATE","가열교반기 MS-300, 3.6kg, 최대 380도, 디스플레이 : Scal(temperature), 속도 : 100~1500rpm, 용량 : up to 5L, 전원 220V 50/60Hz","11","EA","본교","식품영양과","예지관 C0101 \n종합실험실"," "]
[null,"14","주사용모형","피내피하주사모형, IT300","1","개","소사캠퍼스","간호학과","기본간호실습실"," "]
[null,"15","PC선반"," 컴퓨터 이동트레이 520*240mm","6","개","본교","보건의료행정과","의료정보실습실"," "]
[null,"16","엘카(L)/플라스틱끌차","750*465 접의식 L형대차","1","개","본교","보건의료행정과","학과사무실 "," "]
[null,"17","함수발생기","Function Generator,24-02342-01 / AFG-2105,0.1Hz~5MHz,주파수카운터,스윕,AM/FM/FSK변조","1","EA","본교","보건의료행정과","의료정보실습실"," "]
[null,"18","오실로스코프","Oscilloscope,24-03380-03 / TBS1102B,100MHz, 2GS/s, 2CH","1","EA","본교","보건의료행정과","의료정보실습실"," "]
[null,"19","충전임팩트드라이버","33-07261-01 / DCF885M2,18V","1","개","본교","보건의료행정과","의료정보실습실"," "]
[null,"20","성인혈압계","inbody BPBO320 데스크,의자포함","1","EA","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"21","체지방측정기","inbody 570 프린터,데스크,결과지,포스터포함","1","EA","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"22","체중계","inbody BSB370 자동신장체중계","1","EA","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"23","무수은혈압계","inbody BPBIO220(고급형) / 무수은혈압계","7","개","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"24","양면청진기","sankei 양면청진기 ","10","개","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"25","귀체온계","브라운 IRT-6520 귀체온계 ","2","개","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"26","글래스캠","실물화상기 클래스캠 7.1","2","개","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실,의료정보실습실"," "]
[null,"27","시력표","전광시력표(슬림형) - 3미터용","1","EA","본교","보건의료행정과","병원시뮬레이션실습실"," "]
[null,"28","오실로스코프","텍스트로닉스 TBS1052B","2","EA","본교","전기과","한길관 4층 전기과 학과사무실"," "]
[null,"29","MealTray","트레이드맨 full-sized, Atlas type, new","2","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"30","MealTrolley","트레이드맨 full-sized, Atlas type, new","3","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"31","MealTrolley","트레이드맨 half-sized, Atlas type, new","1","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"32","MuddlerBox","트레이드맨 plastic, Atals type, new","3","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"33","Drawer","트레이드맨 plastic, Atlas type, new","3","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"34","기내식모형","노부스디자인 기내식3종 8세트","24","EA","본교","항공서비스과","밀레니엄관 2층  \nMOCK-UP실습실"," "]
[null,"35","속기기기삼각대","속기기기 스마트카스플러스 삼각다리","10","EA","본교","스마트속기과","3실습실"," "]
[null,"36","소형콤프레샤","비틀벅 탱크 패키지 BBT-P001 (소형 콤프레샤 + 에어브러쉬) 에어브러쉬 선택:비틀벅 3호 에어브러쉬, 에어호스 선택:3m 블 랙헝겊호스","8","EA","본교","뷰티케어과","H406 메이크업아트실"," "]
[null,"37","라이트박스","라이트박스 MK-LED/블랙/ 사이즈 370x470mm/화면 297z420mm/무게 약 2.5kg/고급알루미늄 프레임, 중앙부 아크릴반사판(4T)LED LAMP,리플렉터, WLRE PORT 도광판(LED LAMP GUIDE PANEL)","4","EA","본교","뷰티케어과","H405 네일아트실"," "]
[null,"38","미스트(나노)","그리에이트 O3미스트머 2구","3","개","본교","뷰티케어과"," H407헤어디자인실"," "]
[null,"39","전자저울","노믹스 전자저울 WH-1A 500g","10","EA","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"40","경락접시","박정덕 경락접시 이지셀프 두피접시","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"41","경락접시","두피 경락용 접시 BSP엑스빌더 세트 (A형,B형,C형)","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"42","경락접시","뱀부 테라피 대나무스틱 4번(바디용大) ","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"43","경락접시","뱀부 테라피 대나무스틱 5번(바디용小)","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"44","경락접시","뱀부 테라피 대나무스틱 2번(경추용)","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[null,"45","경락접시","뱀부 테라피 대나무스틱 1번(얼굴용)","2","개","본교","뷰티케어과","H401 스킨케어실"," "]
[]
[null,"※ 설치 및 배송비, 부가세 모두 포함하여 견적 바랍니다."]
[]
[null,"※ 납품기한 : 계약체결일로부터 3주이내"]
[]
[null,"※ 대금지급 조건 : 납품 및 검수 완료 후 지급"]
[]
[null,"※ 물품명, 규격 등 세부 규격에 대하여 불분명한 사항이 있는 경우,  "]
[null,"상세 내용은 반드시 본대학 담당자 또는 신청학과 담당자에게 문의 후 견적 바랍니다. "]
[null,"세부 규격에 대하여 문의 및 확인을 하지 않아 발생되는 모든 책임은 업체에 있습니다."]
[null,"한번 제출한 견적서는 수정 또는 취소 할 수 없습니다.  (신청학과 담당자 연락처는 '규격문의처'시트 확인)"]

{"sheet":"규격문의처","index":1,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"학과 담당자 연락처  ( 032-610-xxxx )"]
[]
[null,"학과","연락처"]
[null,"건축과",3302]
[null,"토목과",3319]
[null,"섬유패션비즈니스과",3329]
[null,"실내건축디자인과",3339]
[null,"전자과",3349]
[null,"컴퓨터소프트웨어과",8368]
[null,"정보통신과","3368~9"]
[null,"지능로봇과",3379]
[null,"디지털미디어디자인과",3386]
[null,"경영과",3429]
[null,"비서사무행정과",3439]
[null,"식품영양과",3449]
[null,"유아교육과",8347]
[null,"IT융합비즈니스과",3469]
[null,"영상&게임콘텐츠과",3470]
[null,"컴퓨터정보보안과",8370]
[null,"재활스포츠과",3499]
[null,"부동산유통과",3247]
[null,"세무회계과",3256]
[null,"아동보육과",8358]
[null,"호텔관광경영과",3288]
[null,"호텔외식조리과","0818"]
[null,"사회복지과",8328]
[null,"간호학과",8317]
[null,"항공서비스과","0846"]
[null,"전기과",3400]
[null,"뷰티융합비즈니스과","0660"]
[null,"뷰티케어과","0666"]
[null,"스마트속기과",3460]
[null,"보건의료행정과","0830"]
[null,"시험인증융합학과","3460"]