## 표지
견 적 서
(부천대학교 소방펌프 개선공사)

## 원가(총괄)
[공사명] 부천대학교 소방펌프 개선공사 | [6 empty] | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 | × | 17.5% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  |  | 직접노무비 | × | 3.595% |  | 공사기간 1개월미만시 미적용
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  |  | 건강보험료 | × | 13.14% |  | 공사기간 1개월미만시 미적용
|  | 연 금 보 험 료 |  |  | 직접노무비 | × | 4.75% |  | 공사기간 1개월미만시 미적용
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 433759 | 직접노무비 | × | 2.3% |  | 공사예정금액(설계금액+관급) 1억원이상공사 적용.
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 2579778 | (재료비+직접노무비) | × | 2.07% |  | 5억 미만
| 비 | 기 타 경 비 |  |  | (재료비+노무비) | × | 5% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
가 |  | 공 사 이 행 보 증 수 수 료
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 계 | × | 8% | 이하 | 5억 미만
이 윤 |  |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | 이하 | 5억 미만
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
[총 공 사 비]

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 부천대학교 소방펌프 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 부천대 소방시설 개선공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 소화설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 도서관 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 도서관 저수조실 배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 체육관 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 체육관 저수조실 배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 고제처리 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 부천대학교 소방펌프 개선공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 도서관 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
소화주펌프 | 260LPM*65M*11kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 | 4
스프링클러주펌프 | 800LPM*90M*55kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB | 5
소화보조펌프 | 60LPM*65M*3.7kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 | 6
스프링클러보조펌프 | 60LPM*90M*5.5kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 | 7
일반펌프 설치 | 5.5 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A3A439 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A3A439 | 12
일반펌프 설치 | 15 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333AE4F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333AE4F7A | 13
일반펌프 설치 | 55 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
일반펌프 철거 | 5.5 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
일반펌프 철거 | 15 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 57B3A26047FC73BFD9994868AF2AC7588F843A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157B3A26047FC73BFD9994868AF2AC7588F843A | 14
일반펌프 철거 | 55 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B8 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B8 | 8
[13 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6744 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6744 | 9
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 도서관 저수조실 배관공사 | [15 empty] | 010102
백강관옥내배관 | D 50 | M | 4 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89987A19D0928 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89987A19D0928 | 19
백강관옥내배관(무용접) | D 150 | M | 4 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89984ECCE6BA8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89984ECCE6BA8 | 23
백강관옥내배관(무용접) | D 200 | M | 2 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89984ECCE6A81 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89984ECCE6A81 | 24
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD50 | M | 4 | [9 empty] | 502B82B048B776B056190620C5AC11 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B048B776B056190620C5AC11 | 25
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 4 | [9 empty] | 502B82B04B017AB8A2D93B514868FB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04B017AB8A2D93B514868FB | 28
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD200 | M | 2 | [9 empty] | 502B82B04B017ACA1AA904C201FC02 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04B017ACA1AA904C201FC02 | 29
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C5189EA5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C5189EA5 | 32
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C51890C6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C51890C6 | 34
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C517F196 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C517F196 | 41
무용접엘보(아연도) | D150 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE9 | 44
무용접엘보(아연도) | D200 | EA | 4 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE8 | 45
무용접티이(아연도) | D150 | EA | 4 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF63 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF63 | 48
무용접티이(아연도) | D200 | EA | 2 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF62 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF62 | 49
무용접캡(아연도) | D200 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B | 51
무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67EEB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67EEB | 54
무용접고정식커플링(아연도) | D150 | EA | 12 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67960 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67960 | 58
무용접후렉시블커플링(아연도) | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B3031B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B3031B | 61
철합후렌지 | D50 | 개소 | 8 | [9 empty] | 502BE23042797F4333296FA5EA792A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE23042797F4333296FA5EA792A | 62
청동스트레이너 | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D9011FB17 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D9011FB17 | 67
주철스트레이너 | D100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D901EB311 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D901EB311 | 68
주철스트레이너 | D150 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D913F34F0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D913F34F0 | 69
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C365741B34 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C365741B34 | 79
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C3657B4A83 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C3657B4A83 | 80
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D150 (10KG) | EA | 1 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C3646D297D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C3646D297D | 81
스모렌스키체크밸브 | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C07B39D46943DE20EF35 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07B39D46943DE20EF35 | 71
스모렌스키체크밸브 | D 100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C07BCFE8B94DD9D19D6D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07BCFE8B94DD9D19D6D | 72
스모렌스키체크밸브 | D 150 (10KG) | EA | 1 | [9 empty] | 502BA28046C07BCFE8B94DD9D19F1B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07BCFE8B94DD9D19F1B | 73
밸브보온 (고무발포) | 25TxD100 | 개소 | 2 | [9 empty] | 502B82B04A7A7D548F59282E2AC181 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04A7A7D548F59282E2AC181 | 86
밸브보온 (고무발포) | 25TxD150 | 개소 | 1 | [9 empty] | 502B82B04A7A7D548F59282881FDF6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04A7A7D548F59282881FDF6 | 87
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 112 | [9 empty] | 57CC32A044EC7303E919DF22317DDB700FA54F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257CC32A044EC7303E919DF22317DDB700FA54F | 106
인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 16 | [9 empty] | 502B62604D5277EE92A9739F0A7AD1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604D5277EE92A9739F0A7AD1 | 107
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 2 | [9 empty] | 502B62604E787624F5C9CC6103929A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E787624F5C9CC6103929A | 108
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 2 | [9 empty] | 502B62604E7A72F3CA593A5638BBD5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E7A72F3CA593A5638BBD5 | 109
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 2 | [9 empty] | 502B62604E7A72F3CA593B7967B495 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E7A72F3CA593B7967B495 | 110
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 4 | [9 empty] | 502B62604E71733E07B9DF2156C6AB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E71733E07B9DF2156C6AB | 111
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 4 | [9 empty] | 502B62604E71733E07B9DF2157D6F9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E71733E07B9DF2157D6F9 | 112
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.25 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB | 113
기초콘크리트 철거 및 신설 | 1:2:4 | M3 | 2.8 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력방수 | m | 60 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | m | 220 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
전동기 결선 | 7.5kW 이하 | 대 | 2
전동기 결선 | 11.0kW 이상 | 대 | 2
배관철거 | D 50 | M | 2
배관철거 | D 150 | M | 2
배관철거 | D 200 | M | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 체육관 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
소화주펌프 | 650LPM*75M*19kW | 대 | 2 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 | 4
스프링클러주펌프 | 2400LPM*90M*75kW | 대 | 2 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB | 5
소화보조펌프 | 60LPM*70M*2.2kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 | 6
스프링클러보조펌프 | 60LPM*90M*3.7kW | 대 | 1 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 | 7
일반펌프 설치 | 2.2 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A55255 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A55255 | 10
일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A29E6C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A29E6C | 11
일반펌프 설치 | 22 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A3A439 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A3A439 | 12
일반펌프 설치 | 75 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333AE4F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333AE4F7A | 13
일반펌프 철거 | 2.2 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A55255 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A55255 | 10
일반펌프 철거 | 3.7 kw 이하 | 대 | 1 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A29E6C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A29E6C | 11
일반펌프 철거 | 22 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A3A439 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A3A439 | 12
일반펌프 철거 | 75 kw 이하 | 대 | 2 | [9 empty] | 502B92A041B9785A5B098333AE4F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333AE4F7A | 13
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 체육관 저수조실 배관공사 | [15 empty] | 010102
백강관옥내배관 | D 50 | M | 4 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89987A19D0928 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89987A19D0928 | 19
백강관옥내배관(무용접) | D 100 | M | 4 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89984ECCE69FA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89984ECCE69FA | 21
백강관옥내배관(무용접) | D 150 | M | 4 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89984ECCE6BA8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89984ECCE6BA8 | 23
백강관옥내배관(무용접) | D 200 | M | 2 | [9 empty] | 502BE22043F17B8EB89984ECCE6A81 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE22043F17B8EB89984ECCE6A81 | 24
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD50 | M | 4 | [9 empty] | 502B82B048B776B056190620C5AC11 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B048B776B056190620C5AC11 | 25
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD100 | M | 4 | [9 empty] | 502B82B04B017A9DD589E40BAAB5D8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04B017A9DD589E40BAAB5D8 | 26
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 4 | [9 empty] | 502B82B04B017AB8A2D93B514868FB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04B017AB8A2D93B514868FB | 28
관보온(고무발포,강관용) | 40TxD200 | M | 2 | [9 empty] | 502B82B04B017ACA1AA904C201FC02 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04B017ACA1AA904C201FC02 | 29
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C5189EA5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C5189EA5 | 32
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C51890C6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C51890C6 | 34
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC59F9DAB4E541C517F196 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC59F9DAB4E541C517F196 | 41
무용접엘보(아연도) | D100 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE7 | 43
무용접엘보(아연도) | D150 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE9 | 44
무용접엘보(아연도) | D200 | EA | 4 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADAE8 | 45
무용접티이(아연도) | D100 | EA | 4 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADE54 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADE54 | 47
무용접티이(아연도) | D150 | EA | 4 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF63 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF63 | 48
무용접티이(아연도) | D200 | EA | 2 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF62 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0FADF62 | 49
무용접캡(아연도) | D100 | EA | 2 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B | 51
무용접캡(아연도) | D200 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F7076B | 51
무용접후렌지아답타니플 | D100 | EA | 2 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67FF9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67FF9 | 53
무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67EEB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67EEB | 54
무용접고정식커플링(아연도) | D100 | EA | 8 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F6796E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F6796E | 57
무용접고정식커플링(아연도) | D150 | EA | 12 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67960 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC0F67960 | 58
무용접후렉시블커플링(아연도) | D100 | EA | 2 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B30315 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B30315 | 60
무용접후렉시블커플링(아연도) | D150 | EA | 3 | [9 empty] | 57B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B3031B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257B3C21042997731DC49EC5FF2759AC3B3031B | 61
철합후렌지 | D50 | 개소 | 8 | [9 empty] | 502BE23042797F4333296FA5EA792A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BE23042797F4333296FA5EA792A | 62
청동스트레이너 | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D9011FB17 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D9011FB17 | 67
주철스트레이너 | D100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D901EB311 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D901EB311 | 68
주철스트레이너 | D150 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C175B10B794D913F34F0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C175B10B794D913F34F0 | 69
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C365741B34 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C365741B34 | 79
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C3657B4A83 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C3657B4A83 | 80
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D150 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA2804F237E862EF9C3646D297D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA2804F237E862EF9C3646D297D | 81
스모렌스키체크밸브 | D 50 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C07B39D46943DE20EF35 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07B39D46943DE20EF35 | 71
스모렌스키체크밸브 | D 100 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C07BCFE8B94DD9D19D6D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07BCFE8B94DD9D19D6D | 72
스모렌스키체크밸브 | D 150 (10KG) | EA | 2 | [9 empty] | 502BA28046C07BCFE8B94DD9D19F1B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502BA28046C07BCFE8B94DD9D19F1B | 73
밸브보온 (고무발포) | 25TxD100 | 개소 | 2 | [9 empty] | 502B82B04A7A7D548F59282E2AC181 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04A7A7D548F59282E2AC181 | 86
밸브보온 (고무발포) | 25TxD150 | 개소 | 2 | [9 empty] | 502B82B04A7A7D548F59282881FDF6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04A7A7D548F59282881FDF6 | 87
밸브보온 (고무발포) | 25TxD200 | 개소 | 2 | [9 empty] | 502B82B04A7A7D548F59282B566241 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B82B04A7A7D548F59282B566241 | 88
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 225 | [9 empty] | 57CC32A044EC7303E919DF22317DDB700FA54F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010257CC32A044EC7303E919DF22317DDB700FA54F | 106
인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 24 | [9 empty] | 502B62604D5277EE92A9739F0A7AD1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604D5277EE92A9739F0A7AD1 | 107
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 14 | [9 empty] | 502B62604E787624F5C9CC6103929A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E787624F5C9CC6103929A | 108
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 6 | [9 empty] | 502B62604E7A72F3CA593A5638BBD5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E7A72F3CA593A5638BBD5 | 109
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 14 | [9 empty] | 502B62604E7A72F3CA593B7967B495 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E7A72F3CA593B7967B495 | 110
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 4 | [9 empty] | 502B62604E71733E07B9DF2156C6AB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E71733E07B9DF2156C6AB | 111
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 6 | [9 empty] | 502B62604E71733E07B9DF2157D6F9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604E71733E07B9DF2157D6F9 | 112
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.5 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB | 113
기초콘크리트 철거 및 신설 | 1:2:4 | M3 | 5.2 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력방수 | m | 80 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | m | 480 | [9 empty] | 502B62604D5277F8F8F9DF3AB8A1CB |  |  | 010102 | T | F | F
전동기 결선 | 7.5kW 이하 | 대 | 2
전동기 결선 | 11.0kW 이상 | 대 | 4
배관철거 | D 50 | M | 2
배관처거 | D 100 | M | 2
배관처거 | D 150 | M | 2
배관처거 | D 200 | M | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 고제처리 | [15 empty] | 010101
고재처리 | 중량 | kG | 1995.504 | [9 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B6 | 4
[13 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66BB | 5
[13 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C6745 | 6
[13 empty] | 57CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157CCA2D04569777809C998BAC0A9E0D16C66B7 | 7
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A55255 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A55255 | 10
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A29E6C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A29E6C | 11
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A3A439 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A3A439 | 12
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333AE4F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333AE4F7A | 13
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A55255 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A55255 | 10
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A29E6C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A29E6C | 11
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333A3A439 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333A3A439 | 12
[13 empty] | 502B92A041B9785A5B098333AE4F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502B92A041B9785A5B098333AE4F7A | 13
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 3
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 가 설 비
7 | 완 제 품
8 | 폐기물처리비
9 | ...
단가 순서 | 1234