{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["표지","과업내용(Check)","RACK 실장도 네트워크","#6-11 서버, 솔루션","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#10","#11"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":11,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":23,"n_cols":1,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,7,13],[22,0,25,13],[11,0,13,13],[20,0,20,13]]}
[]
[]
[]
[]
["스마트IT센터 서버실 환경개선 작업\n서버실 내부 장비 포트맵"]
{"$rows_empty":15}
["2021.06.30"]
[]
["부천대학교 스마트IT센터"]

{"sheet":"과업내용(Check)","index":1,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[3,3,14,3],[15,3,21,3]]}
["과업내용(CHECK LIST)"]
[]
["NO.","내용","체크","비고"]
[1,"서버실 기존 통신라인 철거(엑세스 하부)",null,"서버 장비 작업\n(포트맵 참고)"]
[2,"트레이 설치 시 통신, 전기 분리한다"]
[3,"네트워크 RACK 5개 신규 설치(멀티탭 포함)"]
[4,"기존 서버 LACK 중 10번 RACK 메인 전원 추가 (멀티탭 포함)"]
[5,"1번 RACK에 광케이블 FDF 수합한다 (#1번 참고)"]
[6,"3번 LACK에 UTP 패치판넬 수합한다 (#3번 참고)"]
[7,"네트워크 패치판넬은 LACK 전면, 서버 패치판넬은 LACK 후면에 장착한다"]
[8,"UTP 포설 시 색상 구분 (DMZ-빨강, Work-회색, 11NET.10NET-노랑, 99NET-파랑)"]
[9,"패치판넬을 거치지 않고 1:1로 연결되는 UTP는 배경색 밝은녹색 (#1, #4, #5, #6 참고)"]
[10,"포트맵 상 광케이블은 글자색 파랑으로 되어 있으며 싱글 광케이블은 배경색 노랑으로 표기 되어 있으며 멀티 광케이블은 OM3로 포설한다"]
[11,"스토리지 연결 광케이블은 진파랑, 멀티광케이블은 OM3 아쿠아색, 싱글 노란색"]
[12,"#9 RACK KVM스위치 - 서버 서버 간 KVM케이블은 패치판넬 없이 다이렉트 연결(CAT5e) 20회선"]
[13,"사무실 책상 9개(책상 당 전화1, 데이터3) 총 36라인 포설(전기 2라인 포함)",null,"서버 외 장비 작업"]
[14,"항온항습기 콘트롤러 3대, UPS 4대 UTP 각 1라인"]
[15,"지원실(콘솔룸4, 지원룸4) 8포트, 충원장 메인 2포트, 급식센터 메인 2포트 총 12라인 포설"]
[16,"층간 비트 메인 UTP 2라인 6층 서버실로 수합한다"]
[17,"4층 통신실 메인 UTP 24라인 6층 서버실로 수합한다(6층 복도 - 랙 트레이 설치)"]
[18,"프린터 실  UTP 4라인 포설 "]
[19,"지원실 앞 출입문 SECOM 인터폰 용 UTP 1라인 "]

{"sheet":"RACK 실장도 네트워크","index":2,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,10,39,10],[41,8,42,8],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,6,3,6],[2,8,3,8],[2,10,3,10],[9,10,12,10],[44,8,45,8],[20,8,33,8],[26,4,28,4],[30,2,31,2],[32,4,34,4]]}
[]
[]
[null,null,"#5 DMZ, DMZ2, WORK",null,"#4 보안, 99NET, 11NET,10NET",null,"#3 UTP 패치판넬",null,"#2 실습망, 무선",null,"#1 OFD"]
[]
[]
[]
[41,null,"패치판넬 7"]
[40,null,null,null,"패치판넬 2",null,"패치판넬 1",null,"패치판넬 6",null,"KT FDF - A"]
[39,null,"패치판넬 8"]
[38,null,null,null,"패치판넬 3",null,"패치판넬 2",null,"패치판넬 7",null,"KT FDF - B"]
[37]
[36,null,null,null,"패치판넬 4",null,"패치판넬 3"]
[35]
[34,null,null,null,"패치판넬 5",null,"패치판넬 4"]
[33,{"$nulls":9},"KT FDF - C"]
[32,null,null,null,"패치판넬 6",null,"패치판넬 5"]
[31,{"$nulls":9},"SK FDF - A"]
[30,{"$nulls":5},"패치판넬 6"]
[29,{"$nulls":9},"SK FDF - B"]
[28,{"$nulls":5},"패치판넬 7"]
[27,{"$nulls":9},"SK FDF - C"]
[26,{"$nulls":5},"패치판넬 8"]
[25,{"$nulls":9},"도서관 - 각 건물 FDF (S/M)"]
[24,{"$nulls":5},"패치판넬 9"]
[23,{"$nulls":9},"도서관 - 꿈집 FDF (S/M)"]
[22,{"$nulls":5},"패치판넬 10"]
[21,{"$nulls":9},"도서관 - 밀레니엄관 FDF (S/M), (M/M)"]
[20,{"$nulls":5},"패치판넬 11"]
[19,{"$nulls":9},"도서관 층간 FDF (M/M)"]
[18,{"$nulls":5},"패치판넬 12"]
[17,{"$nulls":9},"도서관 - 국제관 FDF (S/M)"]
[16,{"$nulls":5},"패치판넬 13"]
[15,{"$nulls":9},"무선 FDF"]
[14,{"$nulls":5},"패치판넬 14"]
[13,{"$nulls":9},"무선 FDF"]
[12,{"$nulls":5},"패치판넬 15"]
[11]
[10,{"$nulls":5},"패치판넬 16"]
[9]
[8,{"$nulls":5},"사용자 패치팔넬 1"]
[7]
[6,{"$nulls":5},"사용자 패치팔넬 2"]
[5]
[4,{"$nulls":5},"층간 패치판넬 1"]
[3]
[2,{"$nulls":5},"층간 패치판넬 2"]
[1]

{"sheet":"#6-11 서버, 솔루션","index":3,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,3,2],[15,11,16,11],[15,8,16,8],[15,5,16,5],[2,17,3,17],[2,14,3,14],[2,11,3,11],[2,8,3,8],[2,5,3,5],[6,11,7,11],[9,11,10,11],[11,5,12,5],[12,11,13,11],[12,8,13,8],[17,17,18,17],[18,5,19,5],[20,8,21,8],[21,14,22,14],[22,17,23,17],[22,5,29,5],[23,8,24,8],[24,14,25,14],[27,17,28,17],[27,14,36,14],[38,14,47,14],[38,11,39,11],[41,11,42,11],[44,11,45,11],[24,2,25,2],[26,8,27,8],[27,2,30,2],[29,8,30,8],[32,11,33,11],[32,2,33,2],[35,11,36,11],[35,2,44,2]]}
[]
[]
[null,null,"#11 스토리지",null,null,"#10 스토리지",null,null,"#9 E-Class 서버 / VDI",null,null,"#8 서버",null,null,"#7 서버",null,null,"#6 보안, 솔루션"]
[]
[]
[]
[42]
[41,{"$nulls":4},"패치판넬 15",null,null,"패치판넬 13",{"$nulls":5},"패치판넬 10",null,null,"패치판넬 8"]
[40]
[39,{"$nulls":7},"패치판넬 14",{"$nulls":8},"패치판넬 9"]
[38]
[37]
[36,null,"패치판넬 16"]
[35]
[34]
[33]
[32]
[31]
[30]
[29]
[28]
[27]
[26,{"$nulls":10},"패치판넬 11"]
[25]
[24,{"$nulls":10},"패치판넬 12"]
[23]
[22]
[21]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]

{"sheet":"#1","index":4,"n_rows":87,"n_cols":31,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,7,82,30],[65,7,65,30],[66,7,66,10],[66,11,66,30],[76,7,76,30],[78,18,78,21],[70,7,70,30],[56,9,56,10],[60,7,60,30],[9,1,12,1],[39,1,40,1],[46,1,47,1],[46,19,46,24],[46,25,46,30],[50,7,50,30],[51,19,51,24],[51,25,51,30],[51,7,51,12],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[21,13,21,14],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[61,7,61,10],[31,7,31,8],[31,9,31,10],[35,7,35,30],[40,7,40,30],[45,7,45,30],[36,7,36,12],[41,7,41,18],[61,11,61,14],[61,15,61,18],[61,19,61,22],[61,23,61,26],[61,27,61,30],[51,13,51,18],[55,7,55,30],[56,7,56,8],[46,2,47,2],[46,7,46,18],[36,13,36,24],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[6,7,6,30],[9,3,12,3],[39,3,40,3],[9,2,12,2],[39,2,40,2],[10,7,10,30],[16,7,16,30],[20,7,20,30],[25,7,25,30],[30,7,30,30],[21,7,21,8]]}
[{"$nulls":7},"#1번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#1 OFD"]
[]
[]
[]
[41,{"$nulls":6},"E1 KT FDF - A"]
[40,"E1",{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[39,{"$nulls":8},"#1-E15-1G-1",null,"#1-E11-5","#1-E15-1G-1"]
[38,"E2"]
[37,{"$nulls":6},"E2 KT FDF - B"]
[36,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23]
[35,{"$nulls":6},"#1-E2-14",null,"#5-E5-9",null,null,"#2-E7-11",null,"#1-E3-(3.4)",null,null,"#2-E8-16"]
[34,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24]
[33,"E3",{"$nulls":10},"#2-E7-11","#1-E2-1","#1-E3-(3.4)",null,null,"#2-E8-16"]
[32]
[31,"E4",{"$nulls":5},"E3 KT FDF - C"]
[30,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8]
[29,"E5",{"$nulls":5},"#2-E6-5-5","#2-E6-5-5","#1-E2-(15.16)","#1-E2-(15.16)"]
[28]
[27,"E6",{"$nulls":5},"E4 SK FDF - A"]
[26,{"$nulls":6},"밀레니엄관(S/M)",null,"한길관(S/M)",null,"체육관(S/M)",null,"밀레니엄관2F EPS"]
[25,"E7",{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8]
[24]
[23,"E8"]
[22,{"$nulls":6},"E5 KT FDF - B"]
[21,"E9",{"$nulls":5},"SK",null,"SK"]
[20,{"$nulls":6},1,2,3,4]
[19,"E10"]
[18]
[17,"E11",{"$nulls":5},"E6 SK FDF - C"]
[16,{"$nulls":6},"SK(S/M)"]
[15,"E12",{"$nulls":5},1,2,3,4]
[14,{"$nulls":6},"#1-E15-1G-3","#1-E15-1G-3"]
[13,"E13"]
[12,{"$nulls":6},"E7 도서관 - 각 건물 FDF (S/M)"]
[11,{"$nulls":6},"꿈집 6층 (S/M)",{"$nulls":5},"도서관 6층 (S/M)"]
[10,"E14",{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[9,{"$nulls":6},"#5-E5-2",null,null,null,"#2-E6-3-3",null,null,"#1-E8-3",null,null,"#2-E6-3-2","#1-E8-4",null,"#1-E8-6",null,null,"#2-E6-3-4","#1-E8-5"]
[8,"E15"]
[7,{"$nulls":6},"E8 도서관 - 꿈집 FDF (S/M)"]
[6,{"$nulls":6},"꿈집 6층 (S/M)"]
[5,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[4,"E16",{"$nulls":5},"#2-E6-5-4","#2-E6-6-4","#1-E7-8","#1-E7-12","#1-E7-18","#1-E7-14","#1-E11-(1.2)",{"$nulls":4},"#2-E5-8"]
[3]
[2,{"$nulls":6},"E9 도서관 - 밀레니엄관 FDF (S/M), 도서관 FDF (M/M)"]
[1,{"$nulls":6},"밀레니엄관 2층(S/M)",{"$nulls":11},"도서관 1층 10G (M/M)",{"$nulls":5},"도서관 2층 10G (M/M)"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":8},"#2-E6-3-5","#5-E5-3","#5-E5-6","#5-E5-7","#2-E8-47","#2-E6-3-1"]
[]
[{"$nulls":7},"E10 도서관 10G (M/M)"]
[{"$nulls":7},"도서관 4층 10G (M/M)",{"$nulls":5},"도서관 5층 10G (M/M)",{"$nulls":5},"도서관 7층 10G (M/M)"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E11 도서관 - 국제관 FDF(S/M)"]
[{"$nulls":7},"꿈집",null,"국제관"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5]
[{"$nulls":7},"#1-E8-7","#1-E8-7","#5-E5-8","#5-E5-8","#1-E1-5"]
[]
[{"$nulls":7},"E12 무선 FDF"]
[{"$nulls":7},"밀레니엄관 4층 (S/M)",null,null,null,"한길관 2층 (S/M)",null,null,null,"예지관 1층 (S/M)",null,null,null,"꿈집 6층 (S/M)",null,null,null,"공학관 2층 (S/M)",null,null,null,"체육관 1층(S/M)"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":7},"#2-E8-14","#2-E8-14",null,null,"#2-E8-6","#2-E8-6",null,null,"#2-E8-10","#2-E8-10",null,null,"#2-E8-4","#2-E8-4",null,null,"#2-E8-8","#2-E8-8",null,null,"#2-E8-12","#2-E8-12"]
[]
[{"$nulls":7},"E13 무선 FDF"]
[{"$nulls":7},"도서관 7층 (S/M)"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4]
[{"$nulls":7},"#2-E8-2","#2-E8-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E14 Router"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23]
[]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,"G1","G2","G3","G4"]
[{"$nulls":19},"#1-E15-1G-1","#4-E12-19","#1-E15-1G-3","#4-E12-20"]
[]
[{"$nulls":7},"E15 DDoS"]
[{"$nulls":13},1,3,5,7]
[{"$nulls":18},"1G"]
[{"$nulls":8},"console","MGMT0","MGMT1",null,null,2,4,6,8,null,1,2,3,4]
[{"$nulls":9},"#4-E11-5",{"$nulls":8},"#1-E1-(3,6)","#1-E14-G1","#1-E6-(1,2)","#1-E14-G3"]
[]
[{"$nulls":7},"E16 DDos Log Server"]
[{"$nulls":18},1,3]
[]
[{"$nulls":18},2,4]
[{"$nulls":19},"#4-E11-25"]

{"sheet":"#2","index":5,"n_rows":70,"n_cols":31,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,33,1],[41,1,42,1],[44,1,45,1],[20,2,33,2],[41,2,42,2],[44,2,45,2],[35,22,35,23],[35,24,35,25],[34,22,34,23],[36,22,36,23],[29,6,30,6],[31,6,34,6],[39,6,42,6],[44,6,47,6],[37,22,37,23],[36,24,36,25],[37,24,37,25],[10,7,10,30],[14,7,14,30],[22,7,22,30],[28,7,28,30],[25,23,25,24],[23,23,23,24],[24,23,24,24],[18,7,18,30],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[6,7,6,30],[9,7,9,30],[67,7,67,30],[20,3,33,3],[41,3,42,3],[44,3,45,3],[26,23,26,24],[53,7,53,30],[49,7,49,30],[34,24,34,25],[59,7,59,30],[60,14,60,15],[60,18,60,19],[63,7,63,30]]}
[{"$nulls":7},"#2번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#2 실습망, 무선"]
[]
[]
[]
[41,{"$nulls":6},"E1 패치판넬 1"]
[40,"E1",null,"패치판넬 1",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[39,{"$nulls":6},"#2-E3-LAN2","#2-E6-8-2","#2-E6-8-18","#2-E6-8-25","#2-E6-8-26","#2-E6-8-27","#2-E6-9-1","#2-E6-9-2","#2-E6-9-3","#2-E6-9-4","#2-E6-9-5","#2-E6-9-7","#2-E8-41","#2-E8-43","#2-E8-45","#2-E8-46","#2-E10-0","#2-E11-0"]
[38]
[37,{"$nulls":6},"E2 인포블락스 내부_DNS1"]
[36]
[35,"E2",{"$nulls":15},"LAN1","#2-E6-8-23",null,"LAN2"]
[34]
[33,"E3",{"$nulls":5},"E3 인포블락스 내부_DNS2"]
[32]
[31,"E4",{"$nulls":15},"LAN1","#2-E6-8-24","#2-E3-LAN2","LAN2"]
[30]
[29,"E5",{"$nulls":5},"E4 도서관 IPScan Probe_600R"]
[28,{"$nulls":17},1,2,3,4,5,6,7]
[27,"E6",{"$nulls":16},"#2-E6-8-47"]
[26]
[25,{"$nulls":6},"E5 Microtik_10G_SW"]
[24,{"$nulls":7},2,4,6,8,null,10,12,14,16,null,18,20,22,24,null,2]
[23,{"$nulls":7},"#2-E6-24",null,null,"#1-E8-12",null,"#5-E7-1",null,null,"#5-E7-2"]
[22,{"$nulls":7},1,3,5,7,null,9,11,13,15,null,17,19,21,23,null,1]
[21,{"$nulls":20},"#4-E13-4-2"]
[20]
[19,{"$nulls":6},"E6 Doseo-6509"]
[18,{"$nulls":5},"슬롯2",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[17,{"$nulls":12},"#4-E10-L-1",{"$nulls":16},"#2-E5-2"]
[16,{"$nulls":5},"슬롯3",1,3,5,7]
[15,{"$nulls":6},"#1-E9-7","#1-E7-5","#1-E9-2"]
[14,{"$nulls":6},2,4,6,8]
[13,{"$nulls":6},"#1-E7-11","#1-E7-17",{"$nulls":13},4,null,5]
[12,"E7",{"$nulls":4},"슬롯 5",{"$nulls":15},"#1-E8-1",null,"#1-E3-(1,2)"]
[11,{"$nulls":21},4,null,5]
[10,"E8",{"$nulls":4},"슬롯 6",{"$nulls":15},"#1-E8-2"]
[9]
[8,"E9",{"$nulls":4},"슬롯8",1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[7,{"$nulls":17},"#2-E2-LAN1","#2-E6-8-25","#2-E6-8-27",{"$nulls":9},"#2-E5-1"]
[6,"E10",{"$nulls":5},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[5,{"$nulls":6},"#2-E6-8-2",{"$nulls":7},"#2-E6-8-18",null,null,"#2-E3-LAN1","#2-E6-8-26"]
[4]
[3,"E11",{"$nulls":4},"슬롯9",1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[2,{"$nulls":6},"#2-E6-9-1","#2-E6-9-3","#2-E6-9-5","#2-E6-9-7"]
[1,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[{"$nulls":7},"#2-E6-9-2","#2-E6-9-4"]
[]
[{"$nulls":7},"E7 MF2 1500 (무선방화벽)"]
[{"$nulls":14},0,1,2,3,4,5,6,7,{"$nulls":4},8,9,10,11]
[{"$nulls":28},"#2-E8-5","#1-E2-(11,12)"]
[]
[{"$nulls":7},"E8 무선 백본 스위치"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[{"$nulls":9},"#2-E7-10","#2-E9-5",{"$nulls":10},"NAS-juhan",{"$nulls":5},"#2-E8-41","#2-E8-43","#2-E8-45","#1-E9-6"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[{"$nulls":7},"#1-E13-(1,2)","#1-E12-(13,14)","#1-E12-(5,6)","#1-E12-(17,18)","#1-E12-(9,10)","#1-E12-(21,22)","#1-E12-(1,2)","#1-E2-(21.22)",{"$nulls":14},"#2-E8-46","IPScan"]
[]
[{"$nulls":7},"E9 Aruba controllor"]
[{"$nulls":14},0,null,null,null,1,{"$nulls":7},2,3,4,5]
[{"$nulls":29},"#2-E9-7"]
[]
[{"$nulls":7},"E10 Entrolink 인증서버#1"]
[{"$nulls":12},"MGMT0",null,0,1,2,3,4,5,6,7]
[{"$nulls":14},"#2-E10-0",{"$nulls":6},"#2-E12-7"]
[]
[{"$nulls":7},"E11 Entrolink 인증서버#2"]
[{"$nulls":12},"MGMT0",null,0,1,2,3,4,5,6,7]
[{"$nulls":14},"#2-E11-0",{"$nulls":6},"#2-E11-7"]

{"sheet":"#3","index":6,"n_rows":66,"n_cols":31,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,5,35,5],[36,5,41,5],[42,5,47,5],[48,5,50,5],[51,5,53,5],[63,7,63,30],[45,7,45,30],[48,7,48,30],[51,7,51,30],[57,7,57,30],[60,7,60,30],[54,7,54,30],[33,7,33,30],[42,7,42,30],[36,7,36,30],[39,7,39,30],[12,7,12,30],[15,7,15,30],[18,7,18,30],[24,7,24,30],[27,7,27,30],[21,7,21,30],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[6,7,6,30],[9,7,9,30],[30,7,30,30],[6,5,8,5],[9,5,23,5],[24,5,29,5],[30,5,32,5]]}
[{"$nulls":7},"#3번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#3 UTP 패치판넬"]
[]
[]
[]
[42,{"$nulls":4},"LACK#2",null,"E1 패치판넬 1"]
[41,"E1",null,"패치판넬 1",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[40,{"$nulls":6},"#3-E8-1","#3-E20-3","#3-E18-지원실1","#3-E20-5","#3-E20-10","#3-E20-11","#3-E19-1","#3-E19-2","#3-E19-3","#3-E19-4","#3-E19-5","#3-E19-6","#3-E20-7","#3-E19-7","#3-E12-24","#3-E12-16","#3-E8-13","#3-E8-14"]
[39,"E2",null,"패치판넬 2",null,"LACK#4",null,"E2 패치판넬 2"]
[38,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[37,"E3",null,"패치판넬 3",null,null,null,"#3-E12-22","#3-E12-23","#3-E12-14","#3-E12-15","#3-E12-5","#3-E12-6","#3-E11-20","#3-E11-21","#3-E11-13","#3-E11-14","#3-E9-15",null,"#3-E13-21","#3-E13-19","#3-E13-24","#3-E14-1","#3-E13-13","#3-E13-14","#3-E16-10","#3-E16-11","#3-E16-6","#3-E8-6","#3-E13-16","#3-E13-17"]
[36,{"$nulls":6},"E3 패치판넬 3"]
[35,"E4",null,"패치판넬 4",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[34,{"$nulls":6},"#3-E16-7","#4-E6-26","#3-E9-8","#3-E9-14","#3-E11-12","#3-E11-9","#3-E11-6","#3-E11-3","#3-E15-3",null,null,"#3-E15-5","#3-E15-6","#3-E15-7","#3-E15-4","#3-E15-1","#3-E15-2","#3-E15-8","#3-E12-21","#3-E12-13","#3-E12-4","#3-E11-19","#3-E10-8","#3-E10-9"]
[33,"E5",null,"패치판넬 5",null,null,null,"E4 패치판넬 4"]
[32,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[31,"E6",null,"패치판넬 6",null,null,null,"#3-E10-6","#3-E10-7","#3-E9-13","#3-E13-6","#3-E13-1","#3-E13-23","#3-E13-20","#3-E13-12","#3-E13-15","#3-E11-11","#3-E11-8","#3-E11-5","#3-E11-2","#3-E9-5","체크","#3-E7-1","#3-E8-5","#3-E9-21","#3-E9-20","#3-E9-3","#3-E9-4","#3-E12-17","#3-E11-15","#3-E16-8"]
[30,{"$nulls":6},"E5 패치판넬 5"]
[29,"E7",null,"패치판넬 7",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[28,{"$nulls":6},"#3-E16-9","#3-E10-5","#4-E11-18","#3-E9-9","#3-E9-10","#3-E9-11","#3-E9-12","#3-E12-9","#3-E11-24","체크","#3-E9-16","#3-E12-18","#3-E12-10","#3-E12-1","#3-E11-16","#3-E14-2","#3-E13-18","#3-E11-10","#3-E11-7","#3-E11-4","#3-E11-1","#3-E16-3","#3-E16-4","#3-E8-7"]
[27,"E8",null,"패치판넬 8",null,null,null,"E6 패치판넬 6"]
[26,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[25,"E9",null,"패치판넬 9"]
[24,{"$nulls":4},"LACK#5",null,"E7 패치판넬 7"]
[23,"E10",null,"패치판넬 10",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[22,{"$nulls":6},"#3-E4-16","#3-E9-22","#3-E9-18","#3-E17-사무실1","#3-E17-사무실4","#3-E17-사무실7","#3-E17-사무실10","#3-E17-사무실13","#3-E17-사무실16","#3-E17-사무실19","#3-E17-사무실22","#3-E9-19","#3-E20-1","#3-E19-7","#3-E20-12","#3-E20-9","#3-E12-19","#3-E12-20","#3-E12-11","#3-E12-12","#3-E12-2","#3-E12-3","#3-E11-17","#3-E11-18"]
[21,"E11",null,"패치판넬 11",null,null,null,"E8 패치판넬 8"]
[20,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[19,"E12",null,"패치판넬 12",null,null,null,"#3-E1-1","#3-E9-6","#3-E9-7","#3-E9-17","#3-E4-17","#3-E2-22","#3-E5-24","#3-E16-1","#3-E16-2","#3-E16-5","#3-E14-3","#3-E13-22","#3-E1-17","#3-E1-18","#3-E9-23","#3-E13-11","#3-E13-7","#3-E13-8","#3-E13-9","#3-E13-10","#3-E13-2","#3-E13-3","#3-E13-4","#3-E13-5"]
[18,{"$nulls":4},"LACK#6",null,"E9 패치판넬 9"]
[17,"E13",null,"패치판넬 13",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[16,{"$nulls":8},"#3-E4-20","#3-E4-21","#3-E4-14","#3-E8-2","#3-E8-3","#3-E3-3","#3-E5-4","#3-E5-5","#3-E5-6","#3-E5-7","#3-E4-3","#3-E3-4","#3-E2-11","#3-E5-11","#3-E8-4","#3-E7-3","#3-E7-12","#3-E4-19","#3-E4-18","#3-E7-2","#3-E8-15"]
[15,"E14",null,"패치판넬 14",null,"LACK#7",null,"E10 패치판넬 10"]
[14,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[13,"E15",null,"패치판넬 15",null,null,null,"#3-E12-7","#3-E12-8","#3-E11-22","#3-E11-23","#3-E5-2","#3-E4-1","#3-E4-2","#3-E3-23","#3-E3-24"]
[12,{"$nulls":4},"LACK#8",null,"E11 패치판넬 11"]
[11,"E16",null,"패치판넬 16",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[10,{"$nulls":6},"#3-E5-21","#3-E4-13","#3-E3-8","#3-E5-20","#3-E4-12","#3-E3-7","#3-E5-19","#3-E4-11","#3-E3-6","#3-E5-18","#3-E4-10","#3-E3-5","#3-E2-9","#3-E2-10","#3-E4-23","#3-E5-15","#3-E7-23","#3-E7-24","#3-E3-22","#3-E2-7","#3-E2-8","#3-E10-3","#3-E10-4","#3-E5-9"]
[9,"E17",null,"사용자 패치팔넬 1",null,null,null,"E12 패치판넬 12"]
[8,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[7,"E18",null,"사용자 패치팔넬 2",null,null,null,"#3-E5-14","#3-E7-21","#3-E7-22","#3-E3-21","#3-E2-5","#3-E2-6","#3-E10-1","#3-E10-2","#3-E5-8","#3-E5-13","#3-E7-19","#3-E7-20","#3-E3-20","#3-E2-3","#3-E2-4","#3-E1-16","#3-E4-22","#3-E5-12","#3-E7-17","#3-E7-18","#3-E3-19","#3-E2-1","#3-E2-2","#3-E1-15"]
[6,{"$nulls":4},"LACK#9",null,"E13 패치판넬 13"]
[5,"E19",null,"층간 패치판넬 1",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[4,{"$nulls":6},"#3-E4-5","#3-E8-21","#3-E8-22","#3-E8-23","#3-E8-24","#3-E4-4","#3-E8-17","#3-E8-18","#3-E8-19","#3-E8-20","#3-E8-16","#3-E4-8","#3-E2-17","#3-E2-18","#3-E4-9","#3-E2-23","#3-E2-24","#3-E5-17","#3-E2-14","#3-E4-7","#3-E2-13","#3-E8-12","#3-E4-6","#3-E2-15"]
[3,"E20",null,"층간 패치판넬 2",null,null,null,"E14 패치판넬 14"]
[2,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[1,{"$nulls":6},"#3-E2-16","#3-E5-16","#3-E8-11"]
[{"$nulls":5},"LACK#10",null,"E15 패치판넬 15"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":7},"#3-E3-16","#3-E3-17","#3-E3-9","#3-E3-15","#3-E3-12","#3-E3-13","#3-E3-14","#3-E3-18"]
[{"$nulls":5},"LACK#11",null,"E16 패치판넬 16"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":7},"#3-E8-8","#3-E8-9","#3-E5-22","#3-E5-23","#3-E8-10","#3-E2-21","#3-E3-1","#3-E4-24","#3-E5-1","#3-E2-19","#3-E2-20"]
[{"$nulls":7},"E17 사용자 패치팔넬 1"]
[{"$nulls":7},"사무실1","사무실2","사무실3","사무실4","사무실5","사무실6","사무실7","사무실8","사무실9","사무실10","사무실11","사무실12","사무실13","사무실14","사무실15","사무실16","사무실17","사무실18","사무실19","사무실20","사무실21","사무실22","사무실23","사무실24"]
[{"$nulls":7},"#3-E7-4",null,null,"#3-E7-5",null,null,"#3-E7-6",null,null,"#3-E7-7",null,null,"#3-E7-8",null,null,"#3-E7-9",null,null,"#3-E7-10",null,null,"#3-E7-11"]
[{"$nulls":7},"E18 사용자 패치팔넬 2"]
[{"$nulls":7},"사무실25","사무실26","사무실27","지원실1","지원실2","지원실3","지원실4","지원실5","지원실6","지원실7","지원실8"]
[{"$nulls":7},"예비",null,null,"#3-E1-3"]
[{"$nulls":7},"E19 4층 EPS - 6층전산실  패치판넬"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":7},"#3-E1-7","#3-E1-8","#3-E1-9","#3-E1-10","#3-E1-11","#3-E1-12","#3-E7-14"]
[{"$nulls":7},"E20 층간 패치판넬"]
[{"$nulls":7},"1(1F-1)","2(1F-2)","3(2F-1)","4(2F-2)","5(5F-1)","6(5F-2)","7(급식센터1)","8(급식센터2)","9(7F-1)","10(7F-2)","11(충원장605호)","12(충원장605호)"]
[{"$nulls":7},"#3-E7-13",{"$nulls":7},"#3-E7-16",null,null,"#3-E7-15"]

{"sheet":"#4","index":7,"n_rows":77,"n_cols":35,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,28,1],[32,1,34,1],[15,7,15,30],[18,7,18,30],[32,3,34,3],[32,2,34,2],[26,3,28,3],[26,2,28,2],[34,7,34,30],[22,7,22,30],[28,7,28,30],[74,7,74,30],[58,7,58,30],[70,7,70,30],[64,7,64,30],[65,7,65,18],[65,19,65,30],[50,7,50,30],[40,7,40,30],[44,7,44,30],[45,7,45,18],[45,19,45,30],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[6,7,6,30],[9,7,9,30],[12,7,12,30]]}
[{"$nulls":7},"#4번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#4 보안, 99NET, 11NET,10NET"]
[]
[]
[]
[41,{"$nulls":6},"E1 패치판넬 2"]
[40,"E1",null,"패치판넬 2",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[39,{"$nulls":6},"#4-E6-1","#4-E6-2","#4-E6-3","#4-E6-4","#4-E6-5","#4-E6-6","#4-E6-7","#4-E6-8","#4-E6-9","#4-E6-10","#4-E6-11","#4-E6-12","#4-E6-13","#4-E6-14","#4-E6-15","#4-E6-16","#4-E6-17","#4-E6-18","#4-E6-19","#4-E6-20","#4-E6-21","#4-E6-22","#4-E6-23","#4-E6-24"]
[38,"E2",null,"패치판넬 3",null,null,null,"E2 패치판넬 3"]
[37,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[36,"E3",null,"패치판넬 4",null,null,null,"#4-E6-25","#4-E6-26","#4-E6-27","#4-E6-28","#4-E6-29","#4-E6-30","#4-E6-31","#4-E6-32","#4-E6-34","#4-E6-35","#4-E6-36","#4-E6-37","#4-E6-38","#4-E6-39","#4-E6-40","#4-E6-41","#4-E6-42","#4-E6-43","#4-E8-1","#4-E8-2","#4-E8-3","#4-E8-4","#4-E8-7","#4-E8-8"]
[35,{"$nulls":6},"E3 패치판넬 4"]
[34,"E4",null,"패치판넬 5",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[33,{"$nulls":6},"#4-E8-9","#4-E8-10","#4-E8-11","#4-E8-13","#4-E8-14","#4-E8-15","#4-E8-16","#4-E8-17","#4-E8-18","#4-E8-21","#4-E8-22","#4-E8-23","#4-E8-24","#4-E11-1","#4-E11-5","#4-E11-7","#4-E11-8","#4-E11-9","#4-E11-10","#4-E11-11","#4-E11-12","#4-E11-13","#4-E11-14","#4-E11-15"]
[32,"E5",null,"패치판넬 6",null,null,null,"E4 패치판넬 5"]
[31,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[30,{"$nulls":6},"#4-E11-16","#4-E11-17","#4-E11-18","#4-E11-19","#4-E11-20","#4-E11-21","#4-E11-22","#4-E11-23","#4-E11-24","#4-E11-25","#4-E11-26","#4-E11-27","#4-E11-28","#4-E11-29","#4-E11-30","#4-E11-31","#4-E11-32","#4-E11-33","#4-E11-34","#4-E11-35","#4-E11-36","#4-E11-37","#4-E11-38","#4-E15-1"]
[29,"E6",{"$nulls":5},"E5 패치판넬 6"]
[28,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[27,"E7"]
[26]
[25,"E8",{"$nulls":5},"E6 Nexus-3048_11NET"]
[24,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[23,"E9",{"$nulls":5},"#4-E6-1","#4-E6-3","#4-E6-5","#4-E6-7","#4-E6-9","#4-E6-11","#4-E6-13","#4-E6-15","#4-E6-17","#4-E6-19","#4-E6-21","#4-E6-23","#4-E6-25","#4-E6-27","#4-E6-29","#4-E6-31","#4-E10-MGMT","#4-E6-35","#4-E6-37","#4-E6-39","#4-E6-41","#4-E6-43","#9-E6-4-2","#4-E8-26"]
[22,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[21,"E10",{"$nulls":5},"#4-E6-2","#4-E6-4","#4-E6-6","#4-E6-8","#4-E6-10","#4-E6-12","#4-E6-14","#4-E6-16","#4-E6-18","#4-E6-20","#4-E6-22","#4-E6-24","#4-E6-26","#4-E6-28","#4-E6-30","#4-E6-32","#4-E6-34","#4-E6-36","#4-E6-38","#4-E6-40","#4-E6-42","#4-E9-1","#9-E7-6-2","#4-E12-23"]
[20]
[19,{"$nulls":6},"E7 11NET L2 (예정)"]
[18,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[17,"E11"]
[16,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[15,"E12"]
[14]
[13,{"$nulls":6},"E8 iLO_10NET"]
[12,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23]
[11,"E13",{"$nulls":5},"#4-E8-1","#4-E8-3",null,"#4-E8-7","#4-E8-9","#4-E8-11","#4-E8-13","#4-E8-15","#4-E8-17",null,"#4-E8-21","#4-E8-23"]
[10,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,null,null,25,26]
[9,{"$nulls":6},"#4-E8-2","#4-E8-4",null,"#4-E8-8","#4-E8-10",null,"#4-E8-14","#4-E8-16","#4-E8-18",null,"#4-E8-22","#4-E8-24",null,null,null,"#4-E6-47"]
[8]
[7,{"$nulls":6},"E9 관리콘솔 11NET Probe_200X"]
[6,"E14",{"$nulls":16},1,2,3,4,5,6,7]
[5,{"$nulls":17},"#4-E6-44"]
[4,"E15"]
[3,{"$nulls":6},"E10 INT-FW-ISG-2000"]
[2,{"$nulls":6},"LEFT",{"$nulls":11},"RIGHT"]
[1,{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},2]
[{"$nulls":10},"#2-E6-2-7",{"$nulls":11},"#4-E11-G4",{"$nulls":6},"MGMT"]
[{"$nulls":29},"#4-E6-33"]
[]
[{"$nulls":7},"E11 Doseo-3560-99NET"]
[]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[{"$nulls":7},"#4-E11-1","항온항습기2","#1-E15-MGT0","#4-E11-7","#4-E11-9","#4-E11-11","#4-E11-13","#4-E11-15","#4-E11-17","#4-E11-19","#4-E11-21","#4-E11-23","#1-E16-4","#4-E11-27","#4-E11-29","#4-E11-31","#4-E11-33","#4-E11-35","#4-E11-37","#4-E13-MGMT"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,"G1","G2","G3","G4"]
[{"$nulls":7},"항온항습기1","항온항습기3","#4-E12-MGMT","#4-E11-8","#4-E11-10","#4-E11-12","#4-E11-14","#4-E11-16","#4-E11-18","#4-E11-20","#4-E11-22","#4-E11-24","#4-E11-26","#4-E11-28","#4-E11-30","#4-E11-32","#4-E11-34","#4-E11-36","#4-E11-38",{"$nulls":8},"#4-E10-R-1"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E12 팔로알토"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,null,null,13,15,17,19,21,23]
[{"$nulls":15},"#4-E13-8-2",null,null,"#1-E14-G2","#4-E13-1-1","#4-E6-48"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,null,null,14,16,18,20,22,24,{"$nulls":4},"MGMT"]
[{"$nulls":17},"#5-E18-12","#1-E14-G4","#4-E13-4-1","#7-E2-T4",{"$nulls":4},"#4-E11-6"]
[]
[{"$nulls":7},"E13 QoS"]
[{"$nulls":7},"LEFT",{"$nulls":11},"RIGHT"]
[{"$nulls":8},1,2,{"$nulls":7},1,2,{"$nulls":8},1,2]
[{"$nulls":7},"슬롯1","#4-E12-21","#5-E8-T4",{"$nulls":4},"MGMT",null,"슬롯4","#4-E12-22","#2-E5-23",{"$nulls":7},"슬롯8","#5-E4-상단","#4-E12-13"]
[{"$nulls":14},"#4-E11-39",{"$nulls":12},"포트체크 필요"]
[]
[{"$nulls":7},"E14 인포블락스 와부_DNS1"]
[]
[{"$nulls":17},"LAN1","#5-E18-3",null,"LAN2"]
[]
[{"$nulls":7},"E15 인포블락스 외부_DNS2"]
[{"$nulls":18},"MGMT",1,"HA",2]
[{"$nulls":19},"#4-E15-1"]

{"sheet":"#5","index":8,"n_rows":101,"n_cols":35,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,7,96,30],[27,31,27,32],[42,7,42,30],[48,7,48,30],[56,7,56,30],[62,7,62,30],[33,7,33,30],[38,7,38,30],[68,7,68,30],[74,7,74,30],[80,7,80,30],[86,7,86,30],[92,7,92,30],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[6,7,6,30],[9,7,9,30],[31,3,32,3],[13,7,13,30],[17,7,17,30],[23,7,23,30],[27,7,27,30]]}
[{"$nulls":7},"#5번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#5 DMZ, DMZ2, WORK"]
[]
[]
[]
[41,{"$nulls":6},"E1 패치판넬 7"]
[40,"E1",null,"패치판넬 7",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[39,{"$nulls":6},"#5-E4-1","#5-E4-4","#5-E5-11","#5-E6-1","#5-E6-2","#5-E6-3","#5-E6-4","#5-E6-5","#5-E6-6","#5-E6-7","#5-E6-8","#5-E6-10","#5-E6-25","#5-E6-26","#5-E6-33","#5-E6-36","#5-E6-37","#5-E6-38","#5-E6-39","#5-E6-40","#5-E6-41","#5-E6-42","#5-E6-43","#5-E6-44"]
[38,"E2",null,"패치판넬 8",null,null,null,"E2 패치판넬 8"]
[37,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[36,"E3",{"$nulls":5},"#5-E6-47","#5-E7-8","#5-E7-9","#5-E7-10","#5-E7-MGT","#5-E13-MGT1","#5-E16-1","#5-E16-5","#5-E16-6","#5-E16-8","#5-E16-9","#5-E16-10","#5-E16-13","#5-E16-14","#5-E16-16","#5-E16-17","#5-E16-33","#5-E16-34","#5-E16-35","#5-E16-36","#5-E16-37","#5-E16-38","#5-E16-39","#5-E16-40"]
[35]
[34,"E4",{"$nulls":5},"E3 Work Probe_600X"]
[33,{"$nulls":17},1,2,3,4,5,6,7]
[32,"E5",{"$nulls":16},"#5-E5-10"]
[31]
[30,"E6",{"$nulls":5},"E4 SSL_Proxy"]
[29,{"$nulls":15},"Console"]
[28,"E7",{"$nulls":16},1,2,3,4,5,6,7,null,null,"상단",null,"하단"]
[27,{"$nulls":17},"#5-E4-1",null,null,"#5-E4-4",{"$nulls":5},"#4-E13-8-1",null,"#5-E5-T4"]
[26,"E8"]
[25]
[24,"E9",{"$nulls":5},"E5 L3-C3850-Work"]
[23,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,{"$nulls":7},"T1","T2","T3","T4"]
[22,"E10",{"$nulls":5},"#5-E6-51","#1-E7-1","#1-E9-3",null,null,"#1-E9-4","#1-E9-5","#1-E11-(3.4)","#1-E2-5","#5-E3-1","#5-E5-11","#5-E7-6",{"$nulls":10},"#5-E4-하단"]
[21]
[20,"E11",{"$nulls":5},"E6 Doseo-C2960X-Work"]
[19,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51]
[18,"E12",{"$nulls":5},"#5-E6-1","#5-E6-3","#5-E6-5","#5-E6-7","제록스","SECOM",{"$nulls":6},"#5-E6-25",null,null,null,"#5-E6-33",null,"#5-E6-37","#5-E6-39","#5-E6-41","#5-E6-43",null,"#5-E6-47",null,"#5-E5-1"]
[17,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52]
[16,"E13",{"$nulls":5},"#5-E6-2","#5-E6-4","#5-E6-6","#5-E6-8","#5-E6-10",{"$nulls":7},"#5-E6-26",{"$nulls":4},"#5-E6-36","#5-E6-38","#5-E6-40","#5-E6-42","#5-E6-44"]
[15]
[14,{"$nulls":6},"E7 TaB"]
[13,"E14",{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,null,"Management"]
[12,{"$nulls":6},"#2-E5-10","#2-E5-16",null,null,null,"#5-E5-12",null,"#5-E7-8","#5-E7-9","#5-E7-10",null,"#5-E7-MGT"]
[11,"E15"]
[10]
[9,"E16",{"$nulls":5},"E8 DMZ-C3850-L3"]
[8,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,{"$nulls":7},"T1","T2","T3","T4"]
[7,"E17",{"$nulls":5},"#5-E9-1","#5-E9-2","#5-E10-EXT1","#5-E10-2",{"$nulls":18},"#2-E13-4-2"]
[6]
[5,"E12",{"$nulls":5},"E9 WEB-FW MASTER"]
[4,{"$nulls":10},1,2,null,3,4,null,9,10,null,11,12,null,17,18,19,20]
[3,{"$nulls":10},"#5-E9-1","#5-E9-2",null,"#5-E11-1","#5-E11-2",{"$nulls":7},"#5-E10-17"]
[2,{"$nulls":10},5,6,null,7,8,null,13,14,null,15,16,null,21,22,23,24]
[1]
[]
[{"$nulls":7},"E10 WEB-FW SLAVE"]
[{"$nulls":12},"INT1","INT2","EXT1","EXT2",null,null,"EXT1","EXT2","INT1","INT2"]
[{"$nulls":14},"#5-E8-3","#5-E12-1"]
[{"$nulls":11},1,2,null,3,4,null,9,10,null,11,12,null,17,18,19,20]
[{"$nulls":12},"#5-E8-4",null,null,"#5-E12-2",{"$nulls":7},"#5-E9-17"]
[{"$nulls":11},5,6,null,7,8,null,13,14,null,15,16,null,21,22,23,24]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E11 L4 OLD"]
[{"$nulls":11},1,2,null,3,4,null,9,10,null,11,12]
[{"$nulls":11},"#5-E9-3","#5-E9-4",{"$nulls":4},"#5-E14-43","#5-E14-45"]
[{"$nulls":11},2,6,null,7,8,null,13,14,null,15,16]
[{"$nulls":21},"#5-E13-0"]
[]
[{"$nulls":7},"E12 L4 NEW"]
[{"$nulls":11},1,3,null,5,7,null,9,11,null,13,15]
[{"$nulls":11},"#5-E10-EXT2",{"$nulls":5},"#5-E15-43"]
[{"$nulls":11},2,4,null,6,8,null,10,12,null,14,16]
[{"$nulls":11},"#5-E10-4",{"$nulls":5},"#5-E15-45"]
[]
[{"$nulls":7},"E13 개인정보필터링"]
[]
[{"$nulls":9},0,1,2,3,null,0,1,2,3,{"$nulls":7},"Console",null,"MGMT 0","MGMT 1"]
[{"$nulls":9},"#5-E11-16",{"$nulls":18},"#5-E13-MGT1"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E14 DASAN_10G#5"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[{"$nulls":8},"#10-E4-L-0c","#8-E12-6-1","#8-E10-6-1","#10-E2-L-0c",null,"#10-E5-L-0c","#9-E9-1-1",{"$nulls":4},"#8-E4-P2","#8-E2-P2","#8-E4-P1","#8-E2-P1",{"$nulls":4},"#5-E16-1/1","#5-E11-9","#5-E11-10","vsu"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[{"$nulls":7},"#7-E5-1-X2","#10-E4-L-0e","#8-E11-6-1","#8-E9-6-1",null,null,"#10-E5-L-0e","#9-E8-1-1",{"$nulls":4},"#8-E3-P2","#8-E1-P2","#8-E3-P1","#8-E1-P1",{"$nulls":4},"#5-E16-1/2",null,"?","vsu"]
[]
[{"$nulls":7},"E15 DASAN_10G#2"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[{"$nulls":8},"#10-E4-R-0c","#8-E12-6-2","#8-E10-6-2","#10-E2-R-0c",null,"#10-E5-R-0c","#9-E9-1-2",{"$nulls":4},"#8-E4-6-1","#8-E2-6-1","#8-E4-6-2","#8-E2-6-2",{"$nulls":4},"#5-E16-1/3","#5-E12-9","#5-E12-10","vsu"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48]
[{"$nulls":7},"#7-E5-2-X2","#10-E4-R-0c","#8-E11-6-2","#8-E9-6-2",null,null,"#10-E5-R-0c","#9-E8-1-2",{"$nulls":4},"#8-E3-6-1","#8-E1-6-1","#8-E3-6-2","#8-E1-6-2",{"$nulls":4},"#5-E16-1/4",null,"?","vsu"]
[]
[{"$nulls":7},"E16 DMZ-3650-L2"]
[{"$nulls":7},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[{"$nulls":7},"#5-E16-1",null,"#5-E16-5",null,"#5-E16-9",null,"#5-E16-13",null,"#5-E16-17",{"$nulls":7},"#5-E16-33","#5-E16-35","#5-E16-37","#5-E16-39"]
[{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,"`1/1","`1/2","`1/3","`1/4"]
[{"$nulls":9},"#5-E16-6","#5-E16-8","#5-E16-10",null,"#5-E16-14","#5-E16-16",{"$nulls":8},"#5-E16-34","#5-E16-36","#5-E16-38","#5-E16-40",null,null,null,"#5-E17-1","#5-E14-41","#5-E14-42","#5-E15-41","#5-E15-42"]
[]
[{"$nulls":7},"E17 DMZ IPScan_Probe_100A"]
[{"$nulls":18},1,3,4,4]
[{"$nulls":18},"#5-E16-48"]
[]
[{"$nulls":7},"E18 DMZ_3560CX, Seetrol"]
[{"$nulls":10},1,3,null,5,7]
[{"$nulls":9},"패치 판넬 부족","#6-E3-0","#4-E14-LAN1",null,"seetrol",{"$nulls":6},9,null,10,null,null,null,11,null,12]
[{"$nulls":10},2,4,null,6,8,{"$nulls":13},"#4-E12-18"]
[{"$nulls":10},"#6-E2-1"]

{"sheet":"#6","index":9,"n_rows":68,"n_cols":31,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,18,1],[22,1,23,1],[27,1,28,1],[17,2,18,2],[22,2,23,2],[27,2,28,2],[0,7,1,30],[49,7,49,30],[53,7,53,30],[37,7,37,30],[41,7,41,30],[45,7,45,30],[61,7,61,30],[65,7,65,30],[6,7,6,30],[57,7,57,30],[2,3,3,3],[10,7,10,30],[14,7,14,30],[28,7,28,30],[32,7,32,30],[18,7,18,30],[24,7,24,30],[17,3,18,3],[22,3,23,3],[27,3,28,3],[25,8,26,8]]}
[{"$nulls":7},"#6번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#6 보안, 솔루션"]
[]
[]
[]
[42,{"$nulls":6},"E1 패치판넬 9"]
[41,"E1",null,"패치판넬 9",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[40,{"$nulls":8},"#6-E4-1","#6-E4-2","#6-E5-5-1","#6-E5-5-2","#6-E5-2-1","#6-E6-1","#6-E7-1","#6-E7-2","#6-E8-1","#6-E8-2","#6-E9-iLO","#6-E9-1","#6-E10-1","#6-E11-1","#6-E11-2","#6-E12-1","#6-E12-2","#6-E13-1","#6-E14-1","#6-#14-2","#6-E15-0"]
[39]
[38,{"$nulls":6},"E2 Weguardia"]
[37,"E2"]
[36,{"$nulls":16},"#6-E3-1","#5-E18-2"]
[35,"E3"]
[34,{"$nulls":6},"E3 KEB_Webcash"]
[33,"E4",{"$nulls":17},0,1]
[32,{"$nulls":18},"#5-E18-1","#6-E2-0"]
[31,"E5"]
[30,{"$nulls":6},"E4 개인정보접속LOG"]
[29,{"$nulls":9},1]
[28,"E6",{"$nulls":8},"#6-E4-1"]
[27,{"$nulls":9},2]
[26,"E7",{"$nulls":8},"#6-E4-2"]
[25]
[24,{"$nulls":6},"E5 TMS"]
[23,"E8",{"$nulls":6},"슬롯5",1,2]
[22,{"$nulls":8},"#6-E5-5-1","#6-E5-5-2",{"$nulls":6},"슬롯2","#6-E5-2-1"]
[21,"E9"]
[20,{"$nulls":6},"E6 Vometic"]
[19,{"$nulls":17},1,2]
[18,{"$nulls":17},"#6-E6-1"]
[17]
[16,"E10",{"$nulls":5},"E7 통합로그서버"]
[15]
[14,"E11",{"$nulls":16},1,2]
[13,{"$nulls":17},"#6-E7-1","#6-E7-2"]
[12,"E12"]
[11,{"$nulls":6},"E8 Worm Disk"]
[10,{"$nulls":17},1,2]
[9,{"$nulls":17},"#6-E8-1","#6-E8-2"]
[8,"E13"]
[7,{"$nulls":6},"E9 통합관제"]
[6,"E14",{"$nulls":15},1,2,3,4]
[5,{"$nulls":6},"iLO","#6-E9-iLO",{"$nulls":8},"#6-E9-1"]
[4,"E15"]
[3,{"$nulls":6},"E10 백업서버"]
[2,{"$nulls":18},1,2]
[1,{"$nulls":18},"#6-E10-1"]
[]
[{"$nulls":7},"E11 EMS 5000BR"]
[{"$nulls":19},1,2]
[{"$nulls":19},"#6-E11-1","#6-E11-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E12 EMS 2000B"]
[{"$nulls":19},1,2]
[{"$nulls":19},"#6-E12-1","#6-E12-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E13 PC정보보안"]
[{"$nulls":20},1]
[{"$nulls":20},"#6-E13-1"]
[]
[{"$nulls":7},"E14 네트워크 DLP"]
[{"$nulls":18},1,2]
[{"$nulls":18},"#6-E14-1","#6-#14-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E15 ANTI-SPAM"]
[{"$nulls":18},0,1,2,3,4]
[{"$nulls":18},"#6-E15-0"]

{"sheet":"#7","index":10,"n_rows":50,"n_cols":35,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,7,5,30],[21,2,22,2],[24,2,25,2],[27,2,36,2],[38,2,47,2],[30,19,30,30],[42,7,42,18],[42,19,42,30],[21,1,22,1],[24,1,25,1],[27,1,36,1],[38,1,47,1],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[11,7,11,34],[41,7,41,30],[21,3,22,3],[24,3,25,3],[27,3,36,3],[21,7,21,30],[25,7,25,30],[29,7,29,30],[38,3,47,3],[30,7,30,18]]}
[{"$nulls":7},"#7번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#7 서버"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E1 패치판넬 10"]
[42,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[41,"E1",null,"패치판넬 10",null,null,null,"#7-E2-13","#7-E2-14","#7-E2-15","#7-E2-16","#7-E3-3","#7-E5-L-iLO","#7-E5-R-iLO","#7-E6-L-iLO","#7-E6-R-iLo"]
[40]
[39]
[38,"E2"]
[37,{"$nulls":6},"E2 DB-3650"]
[36,{"$nulls":6},1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47]
[35,{"$nulls":6},"#7-E4-1",{"$nulls":5},"#7-E2-13","#7-E2-15"]
[34,{"$nulls":6},2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,"T1","T2","T3","T4"]
[33,{"$nulls":12},"#7-E2-14","#7-E2-16",{"$nulls":16},"#7-E6-1-X1","#7-E6-2-X1",null,"#4-E12-24"]
[32]
[31]
[30]
[29]
[28]
[27,"E3",{"$nulls":5},"E3 FAX 민원발급"]
[26,{"$nulls":7},1,2,3,4,null,null,"FAXLine"]
[25,{"$nulls":9},"#7-E3-3"]
[24,"E4"]
[23,{"$nulls":6},"E4 PETRA-LOG"]
[22]
[21,"E5",{"$nulls":15},"#7-E2-1"]
[20]
[19,{"$nulls":6},"E5 BLADE2"]
[18,{"$nulls":6},"LEFT",{"$nulls":11},"RIGHT"]
[17]
[16,{"$nulls":6},"슬롯1",null,null,"#5-E14-2",{"$nulls":8},"슬롯2",null,null,"#5-E15-2"]
[15,{"$nulls":8},"X1","X2","X3",{"$nulls":9},"X1","X2","X3"]
[14]
[13]
[12]
[11,{"$nulls":7},"iLO","#7-E5-L-iLO",{"$nulls":10},"iLO","#7-E5-R-iLO"]
[10,"E6"]
[9]
[8]
[7,{"$nulls":6},"E6 Mongdang DB"]
[6,{"$nulls":6},"LEFT",{"$nulls":11},"RIGHT"]
[5]
[4,{"$nulls":6},"슬롯1",null,"#7-E2-T1",{"$nulls":9},"슬롯2",null,"#7-E2-T2"]
[3,{"$nulls":8},"X1",{"$nulls":6},"#11-E3-8",{"$nulls":4},"X1",{"$nulls":6},"#11-E2-8"]
[2,{"$nulls":6},"슬롯3","#11-E4-4","#11-E2-17",null,null,"#11-E2-6",null,null,null,15,null,null,"슬롯4","#11-E5-4","#11-E3-17",null,null,"#11-E3-6",null,null,null,15]
[1,{"$nulls":7},1,2,null,null,6,{"$nulls":7},1,2,null,null,6]
[]
[{"$nulls":8},"iLO","#7-E6-L-iLO",{"$nulls":10},"iLO","#7-E6-R-iLo"]

{"sheet":"#8","index":11,"n_rows":97,"n_cols":31,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,1,36,1],[38,1,39,1],[41,1,42,1],[44,1,45,1],[6,1,7,1],[9,1,10,1],[12,1,13,1],[15,1,16,1],[32,1,33,1],[24,7,24,30],[33,7,33,30],[8,15,9,15],[10,15,11,15],[59,15,60,15],[51,7,51,30],[28,15,29,15],[26,15,27,15],[17,15,18,15],[19,15,20,15],[89,15,90,15],[91,15,92,15],[93,15,94,15],[69,15,70,15],[71,15,72,15],[73,15,74,15],[88,7,88,30],[79,15,80,15],[81,15,82,15],[83,15,84,15],[32,2,33,2],[35,2,36,2],[38,2,39,2],[41,2,42,2],[44,2,45,2],[41,3,42,3],[44,3,45,3],[32,3,33,3],[35,3,36,3],[38,3,39,3],[68,7,68,30],[78,7,78,30],[35,15,36,15],[37,15,38,15],[54,7,54,30],[58,7,58,30],[61,15,62,15],[63,15,64,15],[43,7,43,30],[46,7,46,30],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[6,2,7,2],[9,2,10,2],[6,3,7,3],[9,3,10,3],[6,7,6,30],[15,7,15,30]]}
[{"$nulls":7},"#8번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#8 서버"]
[]
[]
[]
[42,"E1",{"$nulls":5},"E1 INNO HCI4"]
[41,{"$nulls":14},"슬롯4"]
[40,{"$nulls":14},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[39,"E2",{"$nulls":17},"#8-E1-5-3"]
[38,{"$nulls":14},"슬롯6",null,null,1,2]
[37,{"$nulls":17},"#5-E15-28","#5-E15-32"]
[36,"E3",{"$nulls":6},"P2","P1",{"$nulls":6},1,2,3,4]
[35,{"$nulls":7},"#5-E14-28","#5-E14-32",{"$nulls":4},"#8-E1-iLO",null,"#8-E1-1"]
[34]
[33,"E4",{"$nulls":5},"E2 INNO HCI3"]
[32,{"$nulls":14},"슬롯4"]
[31,{"$nulls":14},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[30,{"$nulls":18},"#8-E2-5-3"]
[29,{"$nulls":14},"슬롯6",null,null,1,2]
[28,{"$nulls":17},"#5-E15-27","#5-E15-31"]
[27,{"$nulls":7},"P2","P1",{"$nulls":6},1,2,3,4]
[26,"E5",null,"패치판넬 11",{"$nulls":4},"#5-E14-27","#5-E14-31",{"$nulls":4},"#8-E2-iLO",null,"#8-E2-1"]
[25]
[24,"E6",null,"패치판넬 12",null,null,null,"E3 INNO HCI2"]
[23,{"$nulls":14},"슬롯4"]
[22,{"$nulls":14},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[21,"E7",{"$nulls":17},"#8-E3-5-3"]
[20,{"$nulls":14},"슬롯6",null,null,1,2]
[19,{"$nulls":17},"#5-E15-26","#5-E15-30"]
[18,{"$nulls":7},"P2","P1",{"$nulls":6},1,2,3,4]
[17,{"$nulls":7},"#5-E14-26","#5-E14-30",{"$nulls":4},"#8-E3-iLO",null,"#8-E3-1"]
[16,"E8"]
[15,{"$nulls":6},"E4 INNO HCI1"]
[14,{"$nulls":14},"슬롯4"]
[13,"E9",{"$nulls":13},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[12,{"$nulls":18},"#8-E4-5-3"]
[11,{"$nulls":14},"슬롯6",null,null,1,2]
[10,"E10",{"$nulls":16},"#5-E15-25","#5-E15-29"]
[9,{"$nulls":7},"P2","P1",{"$nulls":6},1,2,3,4]
[8,{"$nulls":7},"#5-E14-25","#5-E14-29",{"$nulls":4},"#8-E4-iLO",null,"#8-E4-1"]
[7,"E11"]
[6]
[5,{"$nulls":6},"E5 패치판넬 11"]
[4,"E12",{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[3,{"$nulls":6},"#8-E1-5-3","#8-E1-iLO","#8-E1-1","#8-E2-5-3","#8-E2-iLO","#8-E2-1","#8-E3-5-3","#8-E3-iLO","#8-E3-1","#8-E4-5-3","#8-E4-iLO","#8-E4-1","#8-E8-1","#8-E8-2","#8-E9-5-1","#8-E9-5-2","#8-E9-5-3","#8-E9-5-4","#8-E9-iLO","#8-E9-1","#8-E9-2","#8-E9-3","#8-E9-4","#8-E10-5-1"]
[2,{"$nulls":6},"E6 패치판넬 12"]
[1,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[{"$nulls":7},"#8-E10-5-2","#8-E10-5-3","#8-E10-5-4","#8-E10-iLO","#8-E10-1","#8-E10-2","#8-E10-3","#8-E10-4","#8-E11-5-1","#8-E11-5-2","#8-E11-5-3","#8-E11-5-4","#8-E11-iLO","#8-E11-1","#8-E11-2","#8-E11-3","#8-E12-5-1","#8-E12-5-2","#8-E12-5-3","#8-E12-5-4","#8-E12-iLO","#8-E12-1","#8-E12-2","#8-E12-3"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E7 KVM 콘솔"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E8 HCI_Vcenter"]
[{"$nulls":17},1,2,3,4]
[{"$nulls":17},"#8-E8-1","#8-E8-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E9 HCI4"]
[{"$nulls":15},"슬롯4",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#11-E4-12","#11-E5-12"]
[{"$nulls":15},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":17},"#8-E9-5-1","#8-E9-5-2","#8-E9-5-3","#8-E9-5-4"]
[{"$nulls":15},"슬롯6",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#5-E14-8","#5-E15-8"]
[{"$nulls":16},1,2,3,4]
[{"$nulls":8},"HCI3","HCI3",{"$nulls":4},"#8-E9-iLO",null,"#8-E9-1","#8-E9-2","#8-E9-3","#8-E9-4"]
[]
[{"$nulls":7},"E10 HCI3"]
[{"$nulls":15},"슬롯4",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#11-E4-11","#11-E5-11"]
[{"$nulls":15},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":17},"#8-E10-5-1","#8-E10-5-2","#8-E10-5-3","#8-E10-5-4"]
[{"$nulls":15},"슬롯6",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#5-E14-7","#5-E15-7"]
[{"$nulls":16},1,2,3,4]
[{"$nulls":8},"HCI4","HCI4",{"$nulls":4},"#8-E10-iLO",null,"#8-E10-1","#8-E10-2","#8-E10-3","#8-E10-4"]
[]
[{"$nulls":7},"E11 HCI2"]
[{"$nulls":15},"슬롯4",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#11-E4-10","#11-E5-10"]
[{"$nulls":15},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":17},"#8-E11-5-1","#8-E11-5-2","#8-E11-5-3","#8-E11-5-4"]
[{"$nulls":15},"슬롯6",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#5-E14-6","#5-E15-6"]
[{"$nulls":16},1,2,3,4]
[{"$nulls":8},"HCI1","HCI1",{"$nulls":4},"#8-E11-iLO",null,"#8-E11-1","#8-E11-2","#8-E11-3"]
[]
[{"$nulls":7},"E12 HCI1"]
[{"$nulls":15},"슬롯4",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#11-E4-9","#11-E5-9"]
[{"$nulls":15},"슬롯5",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":17},"#8-E12-5-1","#8-E12-5-2","#8-E12-5-3","#8-E12-5-4"]
[{"$nulls":15},"슬롯6",null,null,1,2]
[{"$nulls":18},"#5-E14-5","#5-E15-5"]
[{"$nulls":16},1,2,3,4]
[{"$nulls":8},"HCI2","HCI2",{"$nulls":4},"#8-E12-iLO",null,"#8-E12-1","#8-E12-2","#8-E12-3"]

{"sheet":"#9","index":12,"n_rows":61,"n_cols":31,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,31,1],[13,1,14,1],[16,1,17,1],[21,1,22,1],[24,1,25,1],[27,1,28,1],[48,7,49,7],[7,7,7,30],[45,7,45,30],[53,7,53,30],[57,7,57,30],[19,7,19,30],[23,7,23,30],[26,7,26,30],[31,7,31,30],[36,7,36,30],[27,13,28,13],[27,22,28,22],[32,22,33,22],[37,7,38,7],[39,7,40,7],[41,7,42,7],[46,7,47,7],[10,7,10,30],[0,7,1,30],[14,7,14,30],[30,3,31,3],[15,9,16,9],[30,2,31,2],[2,3,3,3],[13,3,14,3],[16,3,17,3],[21,3,22,3],[24,3,25,3],[27,3,28,3],[13,2,14,2],[16,2,17,2],[21,2,22,2],[24,2,25,2],[27,2,28,2]]}
[{"$nulls":7},"#9번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#9 E-Class 서버 / VDI"]
[]
[]
[]
[]
[42,{"$nulls":6},"E1 패치판넬 13"]
[41,"E1",null,"패치판넬 13",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[40,{"$nulls":6},"#9-E3-iLO","#9-E3-1","#9-E3-2","#9-E3-3","#9-E3-4","#9-E4-iLO","#9-E4-1","#9-E4-2","#9-E4-3","#9-E4-4","#9-E5-1","#9-E6-iLO","#9-E6-1","#9-E6-2","#9-E7-iLO","#9-E7-1","#9-E7-2","#9-E8-3-2","#9-E8-3-4","#9-E8-iLO","#9-E8-1","#9-E8-4","#9-E9-iLO","#9-E9-1"]
[39,"E2",null,"패치판넬 14",null,null,null,"E2 패치판넬 14"]
[38,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[37,{"$nulls":6},"#9-E9-2","#9-E9-3","#9-E9-4"]
[36,"E3"]
[35,{"$nulls":6},"E3 COMMONS2"]
[34,{"$nulls":8},"슬롯1",1,2]
[33,"E4",{"$nulls":8},"#11-E2-7","#11-E3-7",{"$nulls":5},1,2,3,4]
[32,{"$nulls":6},"iLO","#9-E3-iLO",{"$nulls":8},"#9-E3-1","#9-E3-2","#9-E3-3","#9-E3-4"]
[31]
[30,"E5",{"$nulls":5},"E4 COMMONS1"]
[29,{"$nulls":16},1,2,3,4]
[28,"E6",{"$nulls":5},"iLO","#9-E4-iLO",{"$nulls":8},"#9-E4-1","#9-E4-2","#9-E4-3","#9-E4-4"]
[27]
[26,{"$nulls":6},"E5 WOWZA(스트리밍)"]
[25,"E7",{"$nulls":20},1,"#9-E5-1"]
[24]
[23,{"$nulls":6},"E6 VDI 1"]
[22,"E8",{"$nulls":11},"슬롯4",1,2,{"$nulls":6},"슬롯6",1,2]
[21,{"$nulls":14},"#4-E6-45",null,1,2,3,4]
[20,{"$nulls":6},"iLO","#9-E6-iLO",{"$nulls":8},"#9-E6-1","#9-E6-2"]
[19,"E9"]
[18,{"$nulls":6},"E7 VDI 2"]
[17,{"$nulls":21},"슬롯6",1,2]
[16,{"$nulls":16},1,2,3,4,null,null,null,"#4-E6-46"]
[15,{"$nulls":6},"iLO","#9-E7-iLO",{"$nulls":8},"#9-E7-1","#9-E7-2"]
[14]
[13,{"$nulls":6},"E8 HCI 6 (ESX2)"]
[12,{"$nulls":6},"슬롯1",null,1,2]
[11,{"$nulls":8},"#5-E14-16","#5-E15-16"]
[10,{"$nulls":6},"슬롯2",null,1,2]
[9,{"$nulls":8},"#11-E7-B2-3","#11-E7-A2-3"]
[8,{"$nulls":6},"슬롯3",1,2,3,4]
[7,{"$nulls":8},"#9-E8-3-2",null,"#9-E8-3-4",null,null,null,"iLO",null,1,2,3,4]
[6,{"$nulls":14},"#9-E8-iLO",null,"#9-E8-1",null,null,"#9-E8-4"]
[5,"E10",null,"KVM 스위치 #2"]
[4,{"$nulls":6},"E9 HCI 5 (ESX1)"]
[3,"E11",null,"KVM 스위치 #1",null,null,null,"슬롯1",null,1,2]
[2,{"$nulls":8},"#5-E14-15","#5-E15-15"]
[1,{"$nulls":6},"슬롯2",null,1,2]
[{"$nulls":9},"#11-E7-B2-2","#11-E7-A2-2"]
[{"$nulls":15},"iLO",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":15},"#9-E9-iLO",null,"#9-E9-1","#9-E9-2","#9-E9-3","#9-E9-4"]
[]
[{"$nulls":7},"E10 KVM 스위치 #2"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"E11 KVM 스위치 #1"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"`"]

{"sheet":"#10","index":13,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,12,1],[15,1,16,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,29,1],[47,7,47,30],[51,7,51,30],[11,3,12,3],[18,3,19,3],[22,3,29,3],[27,7,27,30],[28,7,29,9],[28,19,29,21],[23,7,24,9],[23,19,24,21],[18,7,19,9],[13,7,14,9],[13,19,14,21],[18,19,19,21],[22,2,29,2],[22,7,22,30],[20,2,21,2],[18,2,19,2],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[12,7,12,30],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[17,7,17,30],[11,2,12,2],[6,7,6,30]]}
[{"$nulls":7},"#10번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#10 스토리지"]
[]
[]
[]
[42,{"$nulls":6},"E15 패치판넬 15"]
[41,"E1",null,"패치판넬 15",null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[40,{"$nulls":6},"#10-E2-L-MGT","#10-E2-R-MGT","#10-E3-L-MGT","#10-E3-R-MGT","#10-E4-L-MGT","#10-E4-R-MGT","#10-E5-L-MGT","#10-E5-R-MGT"]
[39]
[38]
[37,"E2"]
[36,{"$nulls":6},"E2 NAS2 (SSD)"]
[35,{"$nulls":6},"LEFT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT",null,"RIGHT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT"]
[34,{"$nulls":9},"#5-E14-9",{"$nulls":6},"#10-E2-L-MGT",{"$nulls":4},"#5-E15-9",{"$nulls":6},"#10-E2-R-MGT"]
[33,"E3"]
[32]
[31,{"$nulls":6},"E3 DB_SAN (SSD)"]
[30,"E4",{"$nulls":5},"LEFT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT",null,"RIGHT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT"]
[29,{"$nulls":9},"#11-E4-1",null,"#11-E5-1",{"$nulls":4},"#10-E3-L-MGT",{"$nulls":4},"#11-E4-2",null,"#11-E5-2",{"$nulls":4},"#10-E3-R-MGT"]
[28]
[27]
[26,"E5",{"$nulls":5},"E4 NAS1 (SAS)"]
[25,{"$nulls":6},"LEFT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",null,null,null,"MGMT",null,null,"RIGHT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",null,null,null,"MGMT"]
[24,{"$nulls":9},"#5-E14-3",null,"#5-E14-4",null,null,null,"#10-E4-L-MGT",{"$nulls":5},"#5-E15-3",null,"#5-E15-4",null,null,null,"#10-E4-R-MGT"]
[23]
[22]
[21,{"$nulls":6},"E5 Storage (NAS)"]
[20,{"$nulls":6},"LEFT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT",null,"RIGHT",null,null,"e0c/0c",null,"e0e/0e",{"$nulls":4},"MGMT"]
[19,{"$nulls":9},"#5-E14-13",null,"#5-E14-14",{"$nulls":4},"#10-E5-L-MGT",{"$nulls":4},"#5-E15-13",null,"#5-E15-14",{"$nulls":4},"#10-E5-R-MGT"]
[18]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7,{"$nulls":19}," "]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]

{"sheet":"#11","index":14,"n_rows":58,"n_cols":31,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,24,1],[26,1,29,1],[31,1,32,1],[34,1,43,1],[57,7,57,10],[29,7,29,30],[23,2,24,2],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[31,2,32,2],[34,2,43,2],[57,19,57,22],[47,7,47,30],[52,7,52,30],[31,3,32,3],[34,3,43,3],[35,7,35,30],[40,7,40,30],[45,7,45,11],[45,19,45,23],[0,7,1,30],[2,3,3,3],[11,7,11,30],[17,7,17,30],[23,3,24,3],[23,7,23,30],[5,7,5,30]]}
[{"$nulls":7},"#11번 LACK 포트맵"]
[]
[null,null,null,"#11 스토리지"]
[]
[]
[42,{"$nulls":6},"E16 패치판넬 16"]
[41,{"$nulls":6},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[40,{"$nulls":6},"#11-E2-MGMT","#11-E3-MGMT","#11-E4-MGT","#11-E5-MGT","#11-E6-1","#11-E7-L-MGT","#11-E7-R-MGT","#11-E8-1","#11-E8-2","#11-E9-L-MGT","#11-E9-R-MGT"]
[39]
[38,{"$nulls":11}," "]
[37]
[36,"E1",null,"패치판넬 16",null,null,null,"E2 DS 300B#1"]
[35,{"$nulls":10},0,1,2,3,null,null,8,9,10,11,null,null,16,17,18,19]
[34,{"$nulls":6},"MGMT","#11-E2-MGT",null,null,null,"#11-E9-B0-2",{"$nulls":4},"#7-E6-3-15",{"$nulls":6},"#7-E6-3-2"]
[33,{"$nulls":10},4,5,6,7,null,null,12,13,14,15,null,null,20,21,22,23]
[32,"E2",{"$nulls":11},"#7-E6-3-6","#9-E3-1-1"]
[31]
[30,"E3",{"$nulls":5},"E3 DS 300B#2"]
[29,{"$nulls":10},0,1,2,3,null,null,8,9,10,11,null,null,16,17,18,19]
[28,"E4",{"$nulls":5},"MGMT","#11-E3-MGT",null,null,"#11-E9-A0-3",{"$nulls":5},"#7-E6-4-15",{"$nulls":6},"#7-E6-4-2"]
[27,{"$nulls":10},4,5,6,7,null,null,12,13,14,15,null,null,20,21,22,23]
[26,"E5",{"$nulls":11},"#7-E6-4-6","#9-E3-1-2"]
[25]
[24,"E6",{"$nulls":5},"E4 N9k SAN#1"]
[23,{"$nulls":8},1,3,5,7,9,11]
[22,{"$nulls":8},"#10-E3-L-0c","#11-E9-A0-2",null,null,"#8-E12-4-1","#8-E10-4-1"]
[21,"E7",{"$nulls":7},2,4,6,8,10,12]
[20,{"$nulls":6},"#11-E4-MGT",null,"#10-E3-R-0c","#7-E6-3-1",null,null,"#8-E11-4-1","#8-E9-4-1"]
[19]
[18,{"$nulls":6},"E5 N9k SAN#2"]
[17,{"$nulls":8},1,3,5,7,9,11]
[16,"E8",{"$nulls":7},"#10-E3-L-0e","#11-E9-B0-3",null,null,"#8-E12-4-2","#8-E10-4-2"]
[15,{"$nulls":8},2,4,6,8,10,12]
[14,{"$nulls":6},"#11-E5-MGT",null,"#10-E3-R-0e","#7-E6-4-1",null,null,"#8-E11-4-2","#8-E9-4-2"]
[13,"E9"]
[12,{"$nulls":6},"E6 AVARMAR Backup"]
[11]
[10]
[9,{"$nulls":11},"#11-E6-1"]
[8]
[7,{"$nulls":6},"E7 VNX 5200"]
[6,{"$nulls":7},"#11-E7-L-MGT",null,null,3,"#9-E8-2-1",{"$nulls":7},"#11-E7-R-MGT",null,null,3,"#9-E8-2-2"]
[5,{"$nulls":10},2,"#9-E9-2-1",{"$nulls":10},2,"#9-E9-2-2"]
[4,{"$nulls":10},1,{"$nulls":11},1]
[3,{"$nulls":10},0,{"$nulls":11},0]
[2,{"$nulls":6},"LEFT",{"$nulls":4},"B2",{"$nulls":6},"RIGHT",{"$nulls":4},"A2"]
[1]
[{"$nulls":7},"E8 Pro_NAS(정심관)"]
[]
[{"$nulls":11},1,2]
[{"$nulls":11},"#11-E8-1","#11-E8-2"]
[]
[{"$nulls":7},"E9 CX4"]
[{"$nulls":9},"#11-E9-L-MGT",3,"#11-E5-3",{"$nulls":9},"#11-E9-R-MGT",3,"#11-E3-0"]
[{"$nulls":10},2,"#11-E2-1",{"$nulls":10},2,"#11-E4-3"]
[{"$nulls":10},1,{"$nulls":11},1]
[{"$nulls":10},0,{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":7},"LEFT",null,null,null,"B0",{"$nulls":7},"RIGHT",null,null,null,"A0"]